TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

Tipo de Servicio: Adquisición (repuesto) sensor óptico modo de sellado/conjunto de cuchilla derecho HM 8000, para equipo selladora HAWO, modelo HM8000, del Servicio de Esterilización

Listado de accesorios requeridos:

| ACCESORIO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Sensor óptico modo de sellado/conjunto de cuchilla derecho, para selladora marca HAWO, modelo HM 8000 | 2 |

| N° | Características |
| --- | --- |
| 1 | Se requiere la compra de dos (2) unidades de sensor óptico modo de sellado/conjunto de cuchilla derecho, para selladora marca HAWO, modelo HM 8000 |
| 2 | Se debe adjuntar ficha técnica, o archivo con información y características de cada producto ofertado. |
| 3 | Se debe indicar el plazo de entrega, que idealmente debe ser inferior a 5 días. |
| 4 | Todo equipo/componente/accesorio debe ser nuevo sin uso. |
| 5 | Los repuestos deben ser originales de la marca |
| 6 | Garantía mínima 3 meses |
| 7 | La entrega debe ser realizada en bodega del Hospital de La Serena previa coordinación con abastecimiento. |
| 8 | Se debe adjuntar certificado de representación de la marca, o en su defecto certificado de comercialización de productos de la marca, con la finalidad de validar la experiencia en el equipo/componente/accesorio que se está ofertando |