| Nombre de la Cotización |  | “Insumos para la Limpieza e Higienización a Estanques Acumuladores de Agua Potable”, Fondos de mantenimiento, Escuela Básica Talca. |
| --- | --- | --- |
| Descripción de la Cotización |  | “Adquisición de elementos de protección personal y análisis microbiológicos “ según Nota de Pedido y especificaciones adjuntas. |
|  |  | (Descripción breve que explique de que trata llenado de cotización) |
| Fecha de Entrega |  | 1 día |
| Fecha de Cierre |  |  |
| Monto Estimado |  | 200000 |
| (Se recomienda día hábil) |  |  |
| 1- ESPECIFICACIONES. |  |  |
| Se deberá realizar un análisis microbiológicos del agua potable, con el objetivo de verificar su potabilidad, considerando parámetros microbiológicos pertinentes según normativa aplicable y/o requerimientos del servicio. El análisis incluye la cantidad de cloro libre, de coliformes totales y la presencia/ausencia de la bacteria escherichia coli. El informe de resultados deberá ser entregado por el laboratorio responsable (Se recomienda el Laboratorio Microbiológico de aguas y alimentos de la Universidad de Talca. Se deberá proveer un pack con 10 buzos desechables color blanco, talla XL, fabricados para uso sanitario o de protección durante labores de intervención, manipulación y/o muestreo. Se deberán suministrar 100 tiras reactivas para detección y control microbiológicos asociado a bacterias en agua potable, del tipo 16 en 1,marca Test Strips. Se deberá entregar un pack con 100 guantes de nitrilo talla XL, destinados a la protección personal durante la manipulación de insumos y/o realización de actividades asociadas al análisis, limpieza o intervención. Los guantes deben ser resistentes y estar en condiciones adecuadas de uso. Se deberá suministrar Hipoclorito de sodio al 10 %, en bidón de 5 litros, apto para uso en procesos de desinfección de agua, considerando rotulado, condiciones de almacenamiento y vigencia del producto conforme a especificaciones del fabricante. Se deberá suministrar anticorrosivo estructural mate color negro en galón, destinado a protección y recubrimiento de superficies metálicas, con propiedades de inhibición de corrosión y adherencia, según recomendaciones técnicas del fabricante. Se deberá suministrar e incorporar dos (2) brochas de 3 pulgadas, aptas para trabajos de aplicación de recubrimientos o pinturas, con cerdas resistentes y estructura firme, para asegurar un desempeño adecuado en la ejecución de las labores. Se deberá suministrar un (1) litro de diluyente sintético, destinado a la preparación y ajuste de viscosidad de recubrimientos y pinturas según especificaciones del producto a aplicar, manteniendo condiciones de seguridad y compatibilidad química. Se deberá suministrar un (1) kilogramo de paños de limpieza (material absorbente), para el retiro de suciedad, limpieza de superficies y apoyo en tareas de mantenimiento y preparación, asegurando capacidad de absorción y uso eficiente. Los materiales deberán ser entregados al establecimiento educacional. La dirección de la Escuela Básica Talca es 8 oriente entre 3 y 4 sur. Al momento de postular se deberán adjuntar los siguientes documentos: - Cotización detallando cada item que se detallan en la Nota de Pedido. - Declaración jurada. |  |  |