# TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA
COMPRA ÁGIL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE GRIFERIAS MAS LIMPIEZA Y CAMBIO DE MECANISMOS DE DESCARGA Y FLOTADOR.
UNIDAD REGIONAL SUBDERE MAGALLANES

## 1. Antecedentes

La Unidad Regional SUBDERE de Magallanes requiere contratar un servicio especializado para ejecutar el mantenimiento, limpieza, cambio de griferías y mecanismo de descargas flotadores, con el objeto de asegurar su continuidad operacional, eficiencia y seguridad durante la temporada de funcionamiento.

## 2. Objeto

Contratar un servicio técnico especializado para efectuar el mantenimiento, limpieza, cambio de griferías y mecanismo de descargas flotadores, revisión integral de componentes, pruebas de funcionamiento e informe técnico.

## 3. Normativa Aplicable

La contratación se regirá por la Ley N°19.886, su reglamento vigente, las Bases de Compra Ágil, el Manual de Adquisiciones de SUBDERE y los presentes Términos Técnicos de Referencia.

## 4. Alcance del Servicio

El servicio comprenderá el mantenimiento ,  limpieza, cambio de griferías y mecanismo de descargas flotadores; limpieza general de los estanques de agua el cambio de los artefactos internos de los estanques sistema de descarga flotador, cambio de grifería 3 llaves 2 en baño una en la cocina, el proveedor que se adjudique deberá provisionar tanto los materiales como la mano de obra, determinando técnicamente la necesidad de reemplazo de cualquier repuesto o elemento que presente desgaste o falla. El proveedor deberá efectuar las pruebas necesarias para dejar el sistema en óptimas condiciones de funcionamiento, seguridad y eficiencia, etc.).

## 5. Requisitos Técnicos Mínimos

El proveedor deberá acreditar experiencia en mantención y gasfitería, contar con personal calificado, herramientas especializadas y capacidad para emitir informes técnicos y recomendaciones de reparación. En ese sentido, el servicio contempla el mantenimiento,  limpieza, cambio de griferías y mecanismo de descargas flotadores; limpieza general de los estanques de agua el cambio de los artefactos internos de los estanques sistema de descarga flotador, cambio de grifería 3 llaves 2 en baño.

## 6. Plazo de Ejecución

Los trabajos deberán ejecutarse dentro del plazo ofertado por el proveedor, contado desde la aceptación de la Orden de Compra. Se estima que esta acción se desarrolle en un tiempo total y máximo de 4 días hábiles.

## 7. Visita Técnica

Cuando SUBDERE lo determine, podrá efectuarse una visita técnica para verificar las condiciones del sistema previo a la presentación de ofertas. Sin embargo, la fecha está indicada en el Formulario Cotizador.

## 8. Entregables

El proveedor deberá entregar un informe técnico detallando las actividades realizadas, estado de cada componente inspeccionado y cambiados, resultado de las pruebas de funcionamiento y listado valorizado de los repuestos cuya reposición se recomiende, incluyendo respaldo fotográfico antes y después de la intervención.

## 9. Garantía

El proveedor deberá otorgar garantía sobre la mano de obra ejecutada y sobre los repuestos que eventualmente suministre por a lo menos 3 meses.

De presentarse alguna falla o de ser necesario cambiar algún repuesto este será adquirido y repuesto con costo por el proveedor mientras aún se encuentre en periodo de garantía.

## 10. Recepción Conforme

La recepción conforme será otorgada una vez verificado el correcto funcionamiento de las griferías, junto con la recepción del informe técnico correspondiente.

## 11. Obligaciones del Proveedor

Será responsabilidad del proveedor ejecutar los trabajos conforme a las recomendaciones del fabricante, mantener el orden y limpieza del lugar, retirar los residuos generados, informar cualquier anomalía detectada y responder por los daños ocasionados durante la ejecución del servicio.