## Hoja1
EMPRESA
RUT
DIRECCION
ITEMIZADO OBRAS
MANTENCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN EL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES
Ítem | Partidas | Detalle
| Especificaciones Tecnicas | Unidad | Cantidad | $ Unitario | $Total
Descripcion
ITEMIZADO
1 | Cambio de automático general caja moldeada Legrand DRX 3x30A 20kA. | Gl. | 1 |  | 0
1 | Cambio de automático general de clima caja moldeada DRX 3x25A. | Gl. | 1 |  | 0
1 | Revisión de secciones de los alimentadores y cambio de cableado libre de halógeno. | Gl. | 1 |  | 0
1 | Revisión y análisis de cargas por barras. | Gl. | 1 |  | 0
1 | Equilibrar cargas en sistemas de Climatización. | Gl. | 1 |  | 0
1 | Cambio de protecciones eléctricas en clima por circuito si es necesario. | Gl. | 1 |  | 0
1 | Cambio de sección de cables de equipos de clima, si fuese necesario. | Gl. | 1 |  | 0
1 | Torque de terminales con dinamómetro calibrado, según tipo de protección. | Gl. | 1 |  | 0
1 | Limpieza de tablero y aplicación de líquido dieléctrico para su limpieza de elementos de protección y barras. | Gl. | 1 |  | 0
1 | Confección de diagrama unilineal posterior al equilibrio de cargas y pegar en tapa de tablero, debe estar plastificado. | Gl. | 1 |  | 0
1 | Retiro, suministro e instalación de luminarias tipo LED de 1202 x 303 mm de potencia 30 W, T° calor 4000K, flujo luminoso 4200 lm, de sobreponer para losa cielo, para ser instalados en: | Unidad | 20 |  | 0
Subtotal Costo Directo |  |  |  |  | 0
| 19% IVA | 19 |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)
PLAZO DE GARANTIA (MESES)
INSTRUCCIONES DE USO:
EL OFERENTE DEBERÁ LLENAR, con los valores individuales, LAS CELDAS COLOREADAS QUE NO SE ENCUENTRE TACHADA
Esta plantilla se deberá utilizar tal como se presenta, sin incorporar nuevas filas y/o columnas que alteren el orden pre- establecido