MANTENCIÓN EQUIPOS AUTOCLAVES MARCA ALMED, MODELO MCA SERIE 0274 Y 0222, CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO Y CESFAM DR. JOSÉ DURÁN TRUJILLO

- REVISIÓN DE CÁMARA

- LIMPIEZA DE BANDEJAS

- LIMPIEZA Y PRUEBA DE SENSOR PROTECTOR

- MEDICIÓN DE POTENCIA Y ASILACIÓN DE CALEFACTORES

- LIMPIEZA DE FILTROS

- DESCONEXIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN

- DESCONEXIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS SOLENOIDES

- PRUEBA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD

- PRUEBA DE PRESOSTATO

- PRUEBA DE BOMBA PERIFERICA DE AGUA

- REVISIÓN DE PUERTA Y EMPAQUETADURA

- LIMPIEZA DE TUBO DE NIVEL

- REGENERACIÓN DE RESINA ABLANDADOR

- REVISIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO

- REVISIÓN DE CIRCUITO HIDRÁULICO

- PRUEBA DE EQUIPO CON INFORME ESTADÍSTICO