TÉRMINOS DE REFERENCIA

“GABINETE EXTINTOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES”

ID 3858- 235 -COT26

# ANTECEDENTES GENERALES

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la Ilustre Municipalidad de Mejillones requiere la adquisición de gabinetes para extintores de los establecimientos educacionales, conforme a solicitud realizada mediante Correo Electrónico de fecha 17 de junio de 2026.

Los presentes Términos de Referencia establecen las condiciones técnicas y administrativas que regirán la presente contratación, la cual se realizará mediante la modalidad de Compra Ágil.

# OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene por objeto la adquisición de gabinetes para extintores destinados a los distintos establecimientos educacionales administrados por el DAEM, con la finalidad de resguardar, proteger y facilitar el acceso oportuno a los equipos de extinción de incendios, contribuyendo a mantener las condiciones de seguridad de las instalaciones y de la comunidad educativa.

Esta adquisición busca dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos, en particular a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N.º 594 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, el cual establece la obligación de disponer de equipos de extinción de incendios en condiciones adecuadas para su uso y conservación. Asimismo, la implementación de gabinetes permitirá proteger los extintores de daños, agentes ambientales y manipulaciones indebidas, favoreciendo su correcta mantención y disponibilidad en caso de emergencia.

# CONSIDERACIONES GENERALES

- Las propuestas deberán contemplar la totalidad de los productos y cantidades solicitadas en los presentes Términos de Referencia.

- La cotización deberá incluir todos los costos asociados, tales como embalaje, transporte, flete, descarga y traslado hasta el lugar de entrega en la comuna de Mejillones.

- Los productos deberán ser nuevos, originales, sin uso y no reacondicionados, y cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas.

- La Ilustre Municipalidad de Mejillones se reserva el derecho de adjudicar la compra a la oferta que resulte más conveniente para el interés institucional.

- Los productos deberán cumplir con las características técnicas mínimas requeridas.

- El proveedor adjudicado deberá garantizar que los productos entregados se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y calidad.

- Cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en los presentes Términos de Referencia será causal de rechazo de la oferta.

# INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS/COTIZACIONES.

Serán declaradas como  inadmisibles aquellas propuestas/cotizaciones que:

- No coticen todos los productos y/o servicios requeridos.

- No presenten la Propuesta técnica -  económica detallada.

- No presenten todos los anexos obligatorios solicitados.

- No señalen plazo de entrega y/o ejecución o si excede plazo de entrega señalado en el presente documento.

- Si la cotización excede de 100 UTM, o si excede del 30% del presupuesto estimado informado.

- Si no cumple con las especificaciones técnicas mínimas requeridas.

# PRODUCTOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Los oferentes deberán considerar en su propuesta técnica los siguientes productos, los cuales deberán cumplir, como mínimo, con las características que se detallan a continuación:

ESCUELA MARÍA ANGÉLICA ELIZONDO BRICEÑO

| Ítem | Producto | Descripción | Cantidad | Imagen de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GABINETE EXTINTOR | GABINETE EXTINTOR ABS 1X6 PLASTICO Características: - Gabinete porta extintor incluye sistema de seguro plástico. - Modelo cierre por enganche - Para uso de extintores de 4-6 kilos aprox. - Fabricación en acrilonitrilo butadieno estireno ABS. - Puerta con ventanas de acrílico transparente. - Sello de goma interno. - Garantía por fallas de fábrica 1 año. - Medidas: alto 700mm, ancho 300mm, profundidad 253mm. | 62 |  |

Condiciones técnicas adicionales:

- Todos los productos deberán ser nuevos, sin uso y en su empaque original.

- Debe cumplir íntegramente con las especificaciones técnicas.

- No se aceptarán productos reacondicionados, remanufacturados o de calidad inferior a la requerida.

Si los productos cotizados no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en estos términos de referencia no serán considerado para evaluación y la oferta será declarada como inadmisible.

# PRESUPUESTO

El presupuesto es referencial y corresponde a la suma total de $4.500.000 (cuatro millones quinientos mil pesos).

# PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo para la entrega de los productos y/o la prestación de los servicios será de 10 días hábiles, contados a partir de la aceptación de la Orden de Compra por parte del proveedor.

La aceptación de la Orden de Compra deberá realizarse dentro del plazo señalado en los presentes Términos de Referencia. El incumplimiento de este plazo habilitará al DAEM para aplicar las multas y medidas correspondientes establecidas en estas bases.

# PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Es de carácter obligatorio para los proponentes presentar los siguientes antecedentes:

- Cotización Detallada:  El oferente deberá presentar una cotización detallada que indique las características técnicas del producto, o bien adjuntar la ficha técnica del producto, esto con la finalidad de corroborar que cumple con las especificaciones técnicas requeridas.  Además del valor unitario por cada producto, el valor total de la oferta y el plazo de entrega comprometido. Asimismo, deberá indicar claramente sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y los antecedentes necesarios para efectos de pago.

La cotización deberá considerar la totalidad de los productos requeridos. En caso de no incluir la totalidad de lo solicitado, la propuesta será declarada inadmisible.

Si los proponentes no cumplen con la presentación de los antecedentes requeridos no serán considerados para evaluación y la oferta será declarada como inadmisible.

# SELECCIÓN DE LA OFERTA

La oferta seleccionada será aquella que presente el menor precio, siempre que cumpla íntegramente con los aspectos técnicos y administrativos establecidos en los presentes Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.

En caso de empate, se adjudicará a la oferta que haya sido presentada primero en el sistema de Información y Gestión de Mercado Público.

# CONDICIONES DE ENTREGA

Los productos deben ser despachados en su totalidad al Departamento de Educación ubicado en avenida andalican N° 937, comuna de Mejillones, Región de Antofagasta, previa coordinación con el encargado de bodega del D.A.E.M.

Contacto Para coordinar Entrega:

Nombre: René Henríquez

Teléfonos: 552685412 / 552685400

Correos: rhenriquez@mejillones.cl /  tvelozo@mejillones.cl

La entrega debe efectuarse dentro del plazo estipulado en la propuesta del oferente.

Todos los costos asociados al despacho y entrega serán de cargo del proveedor adjudicado.

Horario Recepción  D.A.E.M.

Lunes a jueves: 08:30 a 13:45  y de 15:00 a 17:00 horas.

Viernes: 08:30 a 12:45 horas.

# PROCEDIMIENTOS PARA REPOSICIÓN DE PRODUCTOS

El oferente deberá indicar en la propuesta los procedimientos a seguir y plazos de reposición en caso de que sea necesario el cambio de producto en las siguientes situaciones:

1) Si el Producto se recepciona en mal estado, con daños.

2) Si el Producto recepcionado no corresponde a lo requerido.

3) Si el Producto presenta fallas o desperfectos de fábrica, antes de su uso o durante su uso de forma normal, dentro del periodo de garantía legal.

Se debe tener presente que, para estos casos, el adjudicado será el responsable de gestionar en su totalidad el cambio de producto, desde el retiro en las dependencias de D.A.E.M., hasta su total reposición. Asimismo, los costos que deriven de este proceso serán de cargo del proveedor adjudicado.

# FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato será formalizado mediante la aceptación de la orden de compra, por parte del adjudicatario, lo que se realizará de acuerdo con el siguiente proceso:

- Desde la notificación de la adjudicación vía sistema de información (www.mercadopublico.cl), el D.A.E.M. emitirá la orden de compra correspondiente.

- El adjudicatario deberá aceptar o rechazar la orden de compra en un plazo máximo de 2 días hábiles. En caso de que una orden de compra no haya sido aceptada en el plazo señalado, la municipalidad podrá solicitar su rechazo y volver a adjudicar la segunda oferta más conveniente.

- Una vez aceptada la orden de compra se entenderá por formalizada la contratación y comenzará a regir el plazo de entrega propuesto por el proveedor adjudicado.

- El incumplimiento de los plazos señalados facultará a la Municipalidad para dejar sin efecto la adjudicación y proceder a la readjudicación.

# FORMA DE PAGO

Habiendo realizado la entrega de bienes y/o servicios requeridos, el proveedor adjudicado deberá emitir dos facturas, una por cada línea de producto, con la descripción de los productos entregados e indicando el ID de orden de compra.

La(s) Factura (s) deberá emitirse a nombre de:

NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES

DIRECCION: FRANCISCO ANTONIO PINTO N°200, MEJILLONES

RUT: 69.020.400-2

La factura deberá ser acompañada de la respectiva guía de despacho, si la hubiere.

El proveedor en ningún caso podrá emitir facturas antes de que sea autorizado por el mandante o infringiendo lo indicado para el detalle de la glosa y el valor de la factura, si ello ocurriera, la factura será rechazada conforme a las causales indicadas en el artículo 3 de la Ley N° 19.983.-

Se hace presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 3, N° 2 de la ley N° 19.833, el plazo para el reclamo de la factura presentada será de 8 días corridos desde la recepción de la factura por el municipio, tanto sea presentado a cobro por el mismo proveedor o por terceras o quienes se haya cedido.

El pago del instrumento de cobro se realizará en un período máximo de 30 días corridos a la fecha de ingreso por Oficina del Departamento de Administración Educacional Municipal de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, ubicada en la Av. Andalican N°937, Comuna de Mejillones o envío a través de correo electrónico, y una vez confirmada la recepción conforme de los productos. Las facturas deberán ser enviadas a los siguientes correos electrónicos: tvelozo@mejillones.cl, colmedo@mejillones.cl, slillo@mejillones.cl, rhenriquez@mejillones.cl, daem@mejillones.cl.

# MULTAS.

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) podrá, de manera administrativa y unilateral, aplicar multas al adjudicatario cuando éste incurra en incumplimientos de las obligaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia y en la Propuesta Técnica adjudicada.

Las multas comenzarán a aplicarse a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo máximo de entrega establecido en los Términos de Referencia, esto es, 10 días hábiles contados desde la aceptación de la Orden de Compra, salvo que exista una causa justificada y debidamente comunicada y aprobada por escrito por el DAEM.

Las multas se aplicarán conforme a las siguientes causales:

| Causal | Criterio de Aplicación | Tope de aplicación | Monto de Multa (UTM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Incumplimiento en el plazo de entrega. | Se considerará incumplimiento si el proveedor no entrega los bienes o servicios contratados dentro del plazo adjudicado. Se otorgará un plazo de gracia de 1 día hábil posterior al plazo original adjudicado (plazo propuesto). Si la entrega se realiza después de este periodo, se aplicará una multa por cada día hábil de atraso. Ejemplo: si el plazo de entrega vence el día 06, y la entrega se realiza el día 07, no se aplicará multa; pero si se realiza desde el día 08 en adelante, se aplicará una multa diaria por atraso. | La aplicación de esta multa procederá por un máximo de 15 días hábiles de atraso. Pasado este periodo, la Entidad Contratante podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al adjudicado y solicitará la cancelación de la orden de compra en el Sistema de Información de Mercado Público. | 1 UTM POR DÍA HÁBIL |
| Entrega parcial fuera de plazo. | En caso de que el proveedor realice entregas parciales, se entenderá que el plazo adjudicado corresponde al cumplimiento total de la Orden de Compra. En consecuencia, si al vencimiento del plazo existen bienes o servicios pendientes de entrega, se configurará incumplimiento, aun cuando existan entregas parciales efectuadas dentro de plazo. En estos casos, se aplicará una multa por cada día hábil de atraso, contado desde el día hábil siguiente al vencimiento del plazo total adjudicado y hasta la fecha de recepción conforme de la totalidad de los bienes o servicios. La multa se aplicará de manera íntegra por cada día hábil de atraso, independientemente de la cantidad o proporción de bienes o servicios pendientes de entrega, atendido que el incumplimiento afecta el cumplimiento total de la obligación contratada. El proveedor no podrá eximirse del pago de multas alegando entregas parciales oportunas si la totalidad de la orden de compra no ha sido cumplida dentro del plazo establecido. | La aplicación de esta multa procederá por un máximo de 15 días hábiles de atraso. | 1 UTM POR DÍA HÁBIL |
| Entrega de bienes o servicios no conformes. | Cuando los bienes o servicios entregados no cumplan con las Especificaciones Técnicas aprobadas o la Propuesta Técnica adjudicada. El adjudicado dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para reemplazar o subsanar las deficiencias notificadas. De persistir la no conformidad, se aplicará la multa correspondiente por cada día hábil que demore en realizar el reemplazo o subsanación. | La aplicación de esta multa procederá por un máximo de 10 días hábiles. Pasado este periodo, la Entidad Contratante podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al adjudicado y solicitará la cancelación de la orden de compra en el Sistema de Información de Mercado Público. | 1 UTM POR DÍA HÁBIL |
| Incumplimiento de los términos de referencia y la propuesta especificaciones técnicas contratadas. | Cuando se detecte algún incumplimiento de las obligaciones que imponen los términos de referencia o la propuesta adjudicada. Se notificará al adjudicado, quien dispondrá de un plazo de 2 días hábiles, para subsanar el incumplimiento notificado. De persistir el incumplimiento, se aplicará la multa correspondiente por cada día que demore en realizar la subsanación y/o regularización. | La aplicación de esta multa procederá por un máximo de 5 días hábiles. Pasado este periodo, la Entidad Contratante podrá resolver el contrato por incumplimiento imputable al adjudicado. | 1 UTM POR DÍA HÁBIL |

            - Procedimiento Aplicación de multas

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor por correo electrónico informando sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido, la Unidad Técnica entregará en un plazo de 3 días hábiles toda la información respectiva al Alcalde, quien tendrá la opción de rebajar, rechazar o acoger la apelación de las multas.

Las multas serán aplicadas por la Municipalidad mediante Decreto Alcaldicio el que será notificado vía correo electrónico o bien mediante el despacho de carta certificada, conforme lo prevé el artículo 46 de la Ley 19.880.

            - Sistema de pago de las Multas

Determinación y Notificación de la Multa: Una vez que se determine el monto de la multa, el proveedor será notificado de la obligación de realizar el pago correspondiente.

Pago Directo:

- La entidad licitante requerirá al proveedor el pago directo de la multa en la Tesorería de la municipalidad, la que deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la resolución que la impone, cuyo procedimiento y medios para realizarlo, serán proporcionados por el D.A.E.M.

- Una vez realizado el pago, el proveedor deberá presentar el comprobante correspondiente.

Cobro Mediante Descuento:

- La Municipalidad podrá descontar el monto de la multa de cualquier factura o estado de pago pendiente del proveedor, siempre que dicho documento se encuentre asociado al mismo contrato.

- Si la multa supera el monto de la factura, el saldo deberá ser pagado directamente por el proveedor.

Obligatoriedad del Comprobante de Pago:

- El proveedor deberá adjuntar el comprobante de pago a la factura de cobro. La falta de presentación del comprobante implicará la imposibilidad de procesar cualquier pago pendiente.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la municipalidad de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.