Ficha de adquisición Compra Ágil

- Detalle de la adquisición:

| Nombre del Servicio/ Producto | Adquisición de materiales menores para mantención de inmuebles SSGG |
| --- | --- |
| Objetivo de la adquisición | La Subsecretaría del Interior requiere la adquisición y despacho de materiales menores, con el fin de mantener stock en bodega que permita atender oportunamente los requerimientos de mantenimiento menor general que se generen en dependencias de la Subsecretaría del Interior. Lo anterior permitirá asegurar la continuidad operativa de los sistemas de iluminación, evitando fallas en el servicio y manteniendo condiciones adecuadas de funcionamiento. |
| Detalle de la adquisición | - Luces pilotos color rojo; - Unidad. - Latas anticorrosivas wd-Ao de 311 grs.; 5 Unidad. - Enchufes volantes hembra 10 amp.; 10 Unidad. - Enchufes volantes machos de 10 amp.; 10 Unidad. - Huincha aisladora negra de 19mm x 20 mts.; 5 Unidad. - Amarras plásticas blancas de 300 mm de largo; 100 Unidad. - Amarras plásticas negras de 300 mm de largo; 100 Unidad. - Regletas de conexión eléctrico de 6 mm 12 bornes; 10 Unidad. - Caja de 250 unidades de clavos de acero 2.5x30mm; 1 Unidad. - Caja de 250 unidades de clavos de acero 2.0x40mm; 1 Unidad. - Caja de 500 unidades de tornillos vulcanita de 3/4; 1 Unidad. - Cintas de enmarcar mascarar (cinta masking) 24 mmx40mts.; 10 Unidad. - Cinta de enmascarar mascarar (cinta masking) 48x40 mts.; 10 Unidad. - Lija A-257 para grano de 180 de 22.5 x 27.5; 20 Unidad. - Tinetas de pintura color blanco, esmalte al agua. antihomo, lavable, acabado semi brillante, resistente al agua, esmalte al agua, 4 galones.; 4 Unidad. - Tineta de pintura esmalte al agua satín SW 6109-Sherwin Williams; 2 Unidad. - Pasta muro 24 kg/ formato 24 kg. Color blanco. Rendimiento 1.0-1.5 m2; 1 Unidad. - Aguarrás, multiuso. Diluyente para pinturas. Contenido 5 litros.; 1 Unidad. - Galones de gas para soporte de 190 grs.; 5 Unidad. - Tuerca Spud para conexión WC con fluxómetro diámetro 50 mm. Material bronce. Incluya sello o junta de estanqueidad.; 1 Unidad. - Huincha demarcatoria negro-amarillo; 10 Unidad. - Cubrejuntas guía de transición MDF color roble bourbon 45 mm 1.2 x100 cm.; 10 Unidad. - Huincha gris de alto trafico; 10 Unidad. - Llaves mono mando para lavaplatos, aluminio, forma curva, cilindro, redondo, conexión a red agua fría y caliente. Diámetro 30, ancho 5. Longitud de vástago 30, profundidad 38.; 3 Unidad. - Soporte para tv fijo de 32 a 80 pulgadas, material metal, color negro.; 3 Unidad. - Soporte para tv techo ajustable de 32 a 75 pulgadas; 2 Unidad. - Brazo hidráulico cierra puertas con 2 válvulas que permitan regular la velocidad de cierre y ofrezca hasta 180°de apertura, que resista de 25 a 80 kg. Material aluminio.; 3 Unidad. |
| Entregables por parte del proveedor | Productos nuevos, sin uso y en perfecto estado. Cumplimiento íntegro de las especificaciones técnicas indicadas en la publicación. Garantía mínima: 6 meses. Entrega en dependencias indicadas, debidamente embalados y protegidos. |
| Cotización de los proveedores | La cotización publicada en el portal deberá ser clara, detallada y contener como mínimo: Descripción técnica del producto ofertado (marca, modelo y especificaciones). Indicación expresa de cumplimiento de cada característica técnica solicitada. Precio unitario y total (IVA incluido). Plazo de entrega. Importante: Las ofertas que no permitan verificar el cumplimiento técnico serán desestimadas. |
| Selección del proveedor | La selección del proveedor tendrá lugar en relación con el cumplimiento efectivo de los requerimientos técnicos y la cantidad total de productos solicitados por este Ministerio, en términos tales que, de no cumplirse estos, la cotización será desestimada. Luego, será seleccionada la propuesta que, cumpliendo los requerimientos técnicos indicados, proponga un menor valor o plazo de entrega. |
| Monto estimado de la adquisición | $ 1.748.580 -IVA incluido. |
| Unidad Monetaria (peso chileno, dólar, UF o UTM) | Peso Chileno |
| Dirección de entrega | Teatinos 92, piso -3. |
| Facturación | El proveedor deberá emitir el DTE con el ID de la orden de compra en el campo 801 y enviar el XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com y el PDF del DTE al mail facturas@interior.gob.cl La emisión del DTE debe enviarse sólo una vez que se encuentre conforme el servicio o la adquisición por parte de este Ministerio. |
| Plazo de publicación | 24 horas |
| Plazo de Entrega (días hábiles) | 3 días hábiles una vez aceptada la orden de compra. |
| Sanciones por incumplimiento | No aplica |

- Contacto del Ministerio:

| Nombre de Contacto Ministerio | Gerardo Martinez |
| --- | --- |
| Teléfono | 2 24863569 |
| Mail de contacto del Ministerio | gmartineza@interior.gob.cl |

- Datos Bancarios del proveedor:

De preferencia, se solicita que, al momento de que se publique la cotización, cada proveedor adjunte datos bancarios para el pago con la siguiente información:

| Razón Social / Nombre Completo |  |
| --- | --- |
| RUT |  |
| Correo Electrónico |  |
| Banco |  |
| Tipo Cuenta |  |
| N° de cuenta |  |
| Observación |  |