Especificaciones Técnicas de Adquisición

- Se requiere compra de Alargadores

Según las siguientes especificaciones:

| Cantidad | Artículo |
| --- | --- |
| 4 | Alargador certificado 4 salidas en dos formas de conexión tipo chuco y normal - Carrete enrollable - Voltaje de 220 - Largo de 15-20 metros |
| 5 | Alargador modelo zapatilla certificado - 5 salidas en dos formas de conexión tipo chuco y normal - Con interruptor y protección contra sobrecarga - Largo de 3 metros |
| 5 | Alargador modelo zapatilla certificado - 5 salidas en dos formas de conexión tipo chuco y normal - Con interruptor y protección contra sobrecarga - Largo de 5-6 metros |

La propuesta del oferente deberá cumplir con todos los requerimientos informados en este documento. En caso de que la oferta presentada no se ajuste a lo indicado, la oferta podrá ser declarada inadmisible.

**Monto Total estimado para la contratación (Iva incluido): $200.000.-

Criterios de Evaluación:

- Oferta Económica – 30%

Puntaje obtenido=Menor Precio Ofertado por los oferentes Precio Ofertado por el oferente*100

- Cumplimiento de los requisitos – 40%

| Los bienes y servicios: | Puntaje | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Ofrece productos certificados con todas las características requeridas | 100 | El proveedor tendrá el deber de entregar una cotización formal (documento adjuntado en la postulación) indicando características de lo ofertado. En caso de no recibir cotización formal, la postulación se declarará inadmisible. |
| Ofrece productos no certificados y/ o que no cumplen con alguna o varias características solicitadas, o con cantidades requeridas. | 25 |  |
| No entrega una cotización formal (documento adjuntado). | INADMISIBLE |  |

3.- Plazo de entrega – 30%

Para este criterio se considerará el plazo máximo de entrega de los productos ofertados indicado por los oferentes una vez emitida la orden de compra.

Puntaje obtenido=N° mínimo de días  Ofertado por los oferentes N° días Ofertado por el oferente*100

**ENTREGAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA DE RESPALDO PARA SU MEJOR EVALUACIÓN DE ACUERDO A CRITERIOS INDICADOS DE LO CONTRARIO SE EVALUARÁ CON EL MENOR PUNTAJE.

SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DE LO CONTRARIO SE DEJA INADMISIBLE.