Criterios de Evaluación

Se solicita cotización según las siguientes especificaciones:

- Producto a cotizar:

  - 5 unidades de PDU Vertical trifásicos con Medidor Digital Local con botones de instalación preinstalados. Los equipos deben tener al menos las siguientes especificaciones:

    - El Entrada trifásica industrial IP44 2P+E corriente máxima 32A, potencia máxima 8000W, voltaje 220-250V 50-60H, cable longitud 3 metros

    - Medidor visual informa los amperes de salida por banco, kW totales y voltaje de entrada.

    - 42 tomacorrientes de 208V ~ 240V (36 C13, 6 C19 mínimos) con manguitos para sujeción del cable Plug-Lock incluidos

    - Instalación 0U en rack vertical con botones sin herramienta

    - Cumpla con el TAA

    - Insertos para sujeción de cables (36 C14, 6 C19)

    - Botones para instalación de repuesto (2 de 9mm y 4 de 6 MM)

    - Soporte para instalación en RACK

IMPORTANTE: DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, ES DE VITAL IMPORTANCIA ADJUNTAR SUS RESPECTIVAS FICHAS TÉCNICAS, INDICANDO SUS CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES, DE LO CONTRARIO, LAS OFERTAS PODRIAN DECLARARSE INADMISIBLES. OTRO ASPECTO IMPORTANTE, SOLICITAMOS INDICAR PLAZO DE ENTREGA CONSIDERANDO EL ENVÍO DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE ENTREGA.

Criterios de Evaluación:

- Oferta Económica – 50%

Para este criterio se considerará la suma total de todos los artículos ofertados

Puntaje obtenido=Menor Precio Ofertado por los oferentes Precio Ofertado por el oferente*100

- Cumplimiento de los requisitos – 30%

| Los bienes y servicios: | Puntaje | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Cumple con todas las características indicadas en la solicitud. | 100 | El proveedor tendrá el deber de entregar una cotización formal (documento adjuntado en la postulación) indicando las cantidades y las características de los artículos ofertados. En caso de no recibir alguna cotización formal, la postulación se declarará inadmisible. |
| No cumplen algunas de las características solicitadas indicadas en la solicitud. Ofrece un producto alternativo que cumple con especificaciones mínimas. | 25 |  |
| No cumplen con las especificaciones mínimas, no adjunta ficha técnica o no entrega una cotización formal (documento adjuntado) donde se indiquen las características de los productos ofertados. | INADMISIBLE |  |

- Plazo de entrega – 20%

Para este criterio se considerará el plazo máximo de entrega de los productos ofertados indicado por los oferentes una vez emitida la orden de compra. Se asignará mayor puntaje a los proveedores locales.

| Días de entrega | Puntos | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 5 días o menos y es un proveedor local. | 100 | El proveedor tendrá el deber de indicar el número de días de entrega de los productos ofertados una vez recibida la orden de compra. En caso que entregue un intervalo de tiempo, se considerará el número máximo de días indicado. |
| 5 días o menos, pero no es un proveedor local. | 75 |  |
| Entre 6 a 8 días | 50 |  |
| 9 o más días | 25 |  |
| No informa | 0 |  |

Nota: Se debe adjuntar cotización con detalles de lo ofertado, valores unitarios (indicar si valor incluye algún tipo de impuestos), costos de envío, fichas técnicas y, no se debe copiar y pegar el mismo texto de la compra ágil o indicar que se ofrece todo sin indicar detalle ni especificaciones técnicas. En caso de que la oferta presentada no se ajuste a lo indicado, la oferta podrá ser declarada inadmisible.