ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO

DEPARTAMENTO DE SALUD DE SANTA JUANA

COMUNA: SANTA JUANA

FECHA: 09-07-2026

| REQUERIMIENTO: | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 vitrina vertical 118 lt. hyc-118a haier y 1 vitrina yc-130 l meling - servicio de mantenimiento de 3 vitrina vertical 290 lt. hyc-290a haier. - servicio de mantenimiento de 1 vitrina vertical 890 lt. hyc-890a haier. |
| --- | --- |
| Laboratorio O EMPRESA: | ARÉA DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES. |
| DESCRIPCIÓN: | Solicitud de servicio de mantenimiento anual de 9 refrigeradores (En total) pertenecientes a la droguería del Departamento de Salud de Santa Juana y sus postas rurales. |
| modelo de los equipos | 1 HAIER HYC 890 3 HAIER HYC 290 4 HAIER HYC 118 1 MELING YC 120 |
| Motivo de adquisición: | Necesidad de mantenimiento por agresividad de temperaturas y necesidad de revisar condiciones óptimas de funcionamiento. |
| acciones: | Chequeo del funcionamiento general, chequeo de partida y detención del compresor, chequeo funcionamiento del ventilador, sellos de puertas, bisagras, limpieza de sistema de refrigeración general, ventilador, compresor, condensador, filtro, cámara, chequeo consumo eléctrico, cables, conectores, conexiones y otros que el oferente pueda agregar a la oferta. Será imprescindible entrega de certificado de mantención. |
| Responsable: | Químico farmacéutico Jonathan Escobar Huenteman |
| Otros: | Adjuntar: - Cotización en formato PDF, WORD, o EXCEL. - Detalle de servicio ofertado - Documentos que respalde certificación del proceso. - Mantención debe ser realizada entre el 20 y 28 de Julio |