## Hoja1
Compra agil servicio de mantenimiento preventivo Concentradores de Oxigeno marca YUWELL, modelo 8F-5AW. Cantidad: 02 unidades |  |  | OFERTA PROVEEDOR (debe completar con "Cumple" o "No cumple")
ITEM | Puntos obligatorios a ofertar, según términos de referencia | Especificación | Cumple / No Cumple
1 | La empresa debe contar con el personal técnico calificado en la marca (adjuntar certificados, excluyente). | Debe adjuntar certificado de acreditación
2 | La empresa debe contar con analizadores, los cuales deben presentar certificados de calibraciones vigentes (adjuntar certificados, excluyente). | Auto explicativo
3 | Mantenimiento preventivo según fabricante, incluyendo inspección general, limpieza y revisión/reemplazo de filtros según condición, revisión del sistema neumático, humidificador, flujómetro, compresor, verificación de concentración de oxígeno, presión/caudal de salida, alarmas, horas de funcionamiento y seguridad eléctrica. | Auto explicativo
4 | Debe otorgar como mínimo 3 meses de garantía. | Auto explicativo
5 | La cotización debe incluir los costos de traslados del personal técnico de la empresa. | Auto explicativo
6 | Plazo de entrega de 10 días hábiles | Auto explicativo
7 | La oferta debe considerar IVA y todos los costos de traslado | Auto explicativo
8 | Valor total disponible con impuesto incluido para todos los equipos: | 1000000
ICB. Marco Fuentes Ordenes
Jefe Equipos Médicos
ICB. Anheline Fernandez Chavez
Profesional Equipos Médicos