REQUERIMIENTOS PARA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO E INSUMOS PARA  UNIDAD DE TENENCIA RESPONSABLE Y ZOONOSIS (7° PUBLICACIÓN)

La Municipalidad de Puchuncaví, a través del  Director de Desarrollo Comunitario,  requiere la adquisición de instrumental quirúrgico e insumos   requeridos por la Unidad de Tenencia Responsable y Zoonosis  de acuerdo a las siguientes  características y cantidades:

Financiamiento Royalty Minero 2025.

| Producto | Descripción |
| --- | --- |
| 2 unidades | Mango bistury N° 4, Instrumental quirúrgico Acero Inoxidable AISI 304 O AISI 420 |
| 2 unidades | Pinzas diente de ratón. Instrumental quirúrgico. - Longitud: De 12 a 15 cm - Ancho: De 1 a 2 cm - Material: Acero inoxidable (AISI 420 o AISI 304) - Tipo: Pinzas de punta fina para agarrar tejidos pequeños |
| 8 unidades | Separadores quirúrgicos Instrumental quirúrgico - Longitud: de 15 a 20 cm - Ancho: de 2 a 3 cm - Material: Acero inoxidable (AISI 420 o AISI 304) |
| 6 unidades | Pinzas kelly Instrumental quirúrgico: - Longitud: De 14 a 16 cm - Ancho: De 1ª 2 cm - Material: Acero inoxidable (AISI 420 o AISI 304) - Tipo: Pinzas de punta curva para agarrar tejidos y suturas |
| 8 unidades | Pinzas mosquito curvas Instrumental quirúrgico: - Longitud: 12 a 14 cm - Ancho: 1 a 1.5 cm - Material: Acero inoxidable (AISI 420 o AISI 304) - Tipo: Pinzas de punta curva fina para agarrar tejidos pequeños |
| 4 unidades | Tijeras rectas mayo Instrumental quirúrgico. - Longitud: 14 a 16 cm - Ancho: 1 a 2 cm - Material: Acero inoxidable (AISI 420 o AISI 304) - Tipo: Tijeras rectas para cortar tejidos y suturas |
| 4 unidades | Tijeras mayo curvas Instrumental quirúrgico: - Longitud: 14 a 16 cm - Ancho: 1 a 2 cm - Material: Acero inoxidable (AISI 420 o AISI 304) - Tipo: Tijeras curvas para cortar tejidos y suturas en áreas difíciles de alcanzar |
| 4 unidades | Porta aguja Instrumental quirúrgico: - Longitud: 12 a 15 cm - Ancho: 1 a 2 cm - Material: Acero inoxidable alemán (AISI 420 o AISI 304) - Tipo: Instrumento para sostener y manipular agujas de sutura |
| 3 cajas | Sutura absorbible 2-0 del tipo vicryl o equivalente , aguja curva (12 unidades) |
| 3 cajas | Sutura nylon 2.0 aguja redonda ( 12 unidades) |
| 2 unidades | Lector Microchip, lectura estándar ISO 11784 / 5 FDX-B ID64 .distancia de lectura 5 – 10 cms. carga via USB (cable incluido) Pantalla 24*7 mm OLED o equivalente |
| 2 unidades | Corta uñas grandes para caninos |
| 2 unidades | Corta uñas pequeño para gatos |
| 1 Unidad | Ambu, instrumental quirúrgico: - Volumen expulsado: 800 ml dos manos 1100 ml - Volumen de reanimador: 1475 ml longitud x diámetro 2905x 127 mm - Conector respiratorio (para la conexión de la válvula de PEEP): 30 mm macho (ISO) EN ISO 10651-4:2002 |

| 2 Unidades | Torniquete ligadura, instrumental quirúrgico: - Dispositivo para control de flujo sanguíneo en procedimientos. - Fabricado en material elástico o silicona médica de alta resistencia. - Ajustable, reutilizable o desechable. |
| --- | --- |
| 1 Unidad | Traquetubo 3.0, instrumental quirúrgico, Dispositivos médicos estériles: - Fabricados en PVC grado médico transparente, con línea radiopaca. - Debe incluir conector estándar de 15 mm. - Superficie lisa para facilitar inserción y minimizar trauma. |
| 1 Unidad | Traquetubo 4.0, instrumental quirúrgico, Dispositivos médicos estériles: - Fabricados en PVC grado médico transparente, con línea radiopaca. - Debe incluir conector estándar de 15 mm. - Superficie lisa para facilitar inserción y minimizar trauma. |
| 1 Unidad | Traquetubo 5.0, instrumental quirúrgico, Dispositivos médicos estériles: - Fabricados en PVC grado médico transparente, con línea radiopaca. - Debe incluir conector estándar de 15 mm. - Superficie lisa para facilitar inserción y minimizar trauma. |
| 1 Unidad | Traquetubo 5.5, instrumental quirúrgico, Dispositivos médicos estériles: - Fabricados en PVC grado médico transparente, con línea radiopaca. - Debe incluir conector estándar de 15 mm. - Superficie lisa para facilitar inserción y minimizar trauma. |
| 1 Unidad | Traquetubo 6.0, instrumental quirúrgico, Dispositivos médicos estériles: - Fabricados en PVC grado médico transparente, con línea radiopaca. - Debe incluir conector estándar de 15 mm. - Superficie lisa para facilitar inserción y minimizar trauma. |
| 1 Unidad | Traquetubo 6.5, instrumental quirúrgico, Dispositivos médicos estériles: - Fabricados en PVC grado médico transparente, con línea radiopaca. - Debe incluir conector estándar de 15 mm. - Superficie lisa para facilitar inserción y minimizar trauma. |
| 1 Unidad | Traquetubo 7.0, instrumental quirúrgico, Dispositivos médicos estériles: - Fabricados en PVC grado médico transparente, con línea radiopaca. - Debe incluir conector estándar de 15 mm. - Superficie lisa para facilitar inserción y minimizar trauma. |
| 1 Unidad | Traquetubo 7.5, instrumental quirúrgico, Dispositivos médicos estériles: - Fabricados en PVC grado médico transparente, con línea radiopaca. - Debe incluir conector estándar de 15 mm. - Superficie lisa para facilitar inserción y minimizar trauma. |
| 1 Unidad | Traquetubo 8.0, instrumental quirúrgico, Dispositivos médicos estériles: - Fabricados en PVC grado médico transparente, con línea radiopaca. - Debe incluir conector estándar de 15 mm. - Superficie lisa para facilitar inserción y minimizar trauma. |
| 1 unidad | Abreboca 9 cms, del tipo Heggar o equivalente, instrumental quirúrgico: - Acero inoxidable grado médico 304 Alemán - Certificaciones internacionales: FDA, CE, ISO7153-1 |
| 1 unidad | Abreboca 14 cms, del tipo Heggar o equivalente, instrumental quirúrgico: - Acero inoxidable grado médico 304 Alemán - Certificaciones internacionales: FDA, CE, ISO7153-1 |
| 1 unidad | Abreboca 18 cms, del tipo Heggar o equivalente, instrumental quirúrgico: - Acero inoxidable grado médico 304 Alemán - Certificaciones internacionales: FDA, CE, ISO7153-1 |
| 2 pares | Guantes antemordidas: - Medidas: 60x21 cms - Material: cuero completo y lona |

Presupuesto Disponible  $1.100.000.- con IVA incluido.

Adjuntar cotización formal en formato Word, Excel o Pdf con detalle que reflejen  el cumplimiento de lo requerido por la Municipalidad, y adjuntar ficha técnica de cada producto, el incumplimiento de estas  disposiciones  dejarán  inadmisible la oferta.

Solo se evaluarán las ofertas con la totalidad de los productos con su respectiva ficha.

El proveedor que adjudique deberá entregar los productos en dependencias de la  Dirección de Adquisiciones de la Municipalidad de Puchuncaví, ubicada en avenida Bernardo O´Higgins N°70 Puchuncaví.

La evaluación de este proceso se efectuará por dirección de adquisiciones primando el criterio económico y cumplimiento del requerimiento.

La aceptación de la orden de compra de parte  del proveedor adjudicado , deberá ser en un plazo máximo de 48 horas, contabilizado desde el envío de la orden de compra, de no cumplir dicho plazo se faculta a la municipalidad para cancelar la orden de compra y readjudicar si existe alguna oferta que califique para aquello

La contraparte técnica municipal que velará por la correcta recepción de los productos será la Dirección de Adquisiciones, quien además para el pago efectuará  la recepción conforme y deberá adjuntar medio de verificación que para este caso corresponderá a registro fotográfico de todos los productos

Antecedentes que deberán ser gestionados junto al documento tributario en portal de mercado público y posterior envío a dirección de Administración y Finanzas

Se indica la no utilización de convenio marco debido a que  no existe alguno para este tipo de productos, manifestando que en caso de existir alguno en el convenio marco de insumos y dispositivos médicos ID 1134432-21-LR23, estos no superan el mínimo (10 UTM) para emisión de la Orden de Compra.