Sub Dirección Administrativa Centro Responsabilidad Operaciones Departamento de Equipamiento Médico e Ingeniería Hospitalaria Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente

Fecha: 18 de julio de 2026

Términos de Referencia

Equipos Médicos Relevantes

| Objetivos | - Servicio de mantenimiento correctivo para Ecógrafo |
| --- | --- |
| Descripción ítem presupuestario | - Mantenimiento correctivo Equipos Médicos |
| Especificaciones | - Mantenimiento correctivo asociado al siguiente equipo, perteneciente al servicio de UPC Médica: Equipo; Marca; Modelo; Serie; Inventario. Ecógrafo; Mindray; TEX20; LG2-58000951; 2-64604. - Se requiere reparación y reemplazo de sistema de alimentación eléctrica el cual sufrió daño y debe ser adaptado para conectores externos de cables de alimentación en lugar de sistema de carrete retráctil enrollado automático. |
| Consideraciones | - Equipo perteneciente a Unidad de UPC Médica. - Equipo en garantía de compra con ID 1079650-23-LE25 con falla no cubierta por garantía debido a daño no proveniente de desgate o fabricación. - De acuerdo con informado por servicio técnico se puede reparar sistema de alimentación eléctrica y adaptarlo a sistema convencional. - Se solicita efectuar debido al monto compra ágil con los siguientes requisitos: - Solicitar cotización - Cumplir con especificaciones técnicas descritas - Oferta debe considerar trabajos a ejecutar en el hospital. |
| Centro de Costo | - 166 - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS |
| Garantía | - 3 meses |
| Despacho | - Salida inmediata |