FORMULARIO COMPRA AGIL

- Incluir despacho a Rancagua: Universidad de O´Higgins, campus Rancagua. Libertador Bernardo O'Higgins 611, Edificio C.

- Adjuntar ficha técnica o documento similar que describa las características del producto.

- Facturar una vez realizada la recepción conforme de los productos o servicio.

| ITEM | CANTIDAD | # NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 unidades | Lámpara para microscopio invertido de mesón: - Halógena - 6 Volts 30 Watts - Foco Philips 6v 30w G4 5761 o similar - Vida útil 100 horas - 3 unidades |
| 3 | 2 unidades | Lámpara Tubo UV-C Germinicida 30W 90 cm - Compatible con campana FH1500(P) BIOBASE - Compatible con campana SC2-4E1 ESCO - Potencia 30 w - Longitud 90 cm - Tipo de tubo T8 - Longitud de onda: 253.7 nanómetros (UVC germicida). - Modelos de referencia: - Biobase: JAB04 (Tubos T6/T8 de 30W) - PHILIPS: TUBO GERMICIDA 30W T8 UVC PHILIPS. SKU: g30t8 |
| 4 | 1 unidad | Lámpara Tubo UV-C Germinicida 15W 45 cm - Compatible con campana BBS-V700 BIOBASE - Potencia 15 w - Longitud 45 cm - Tipo de tubo T8 - Longitud de onda: 254 nanómetros (UVC germicida). - Modelo de referencia: - Philips TUV 15W G15 T8 |
| 5 | 2 unidades | Lámpara Tubo UV-C Germinicida 40W 70 cm - Diámetro exterior: 15 mm - Potencia 40 w - Longitud 70 cm - Conexión: 4 pines de terminación simple. - Material de la lámpara: cuarzo - Vida útil 9000 hrs. - Longitud de onda: 254 nanómetros (UVC germicida). |
| - Incluir despacho a Rancagua: Universidad de O´Higgins, campus Rancagua. Libertador Bernardo O'Higgins 611, Edificio C. - No se considerarán las ofertas sin ficha técnica o documento similar que describa las características del producto. - Facturar una vez realizada la recepción conforme de los productos o servicio. |  |  |