# Requerimiento de mantenimiento correctivo del Termociclador PCR del Laboratorio del Hospital Regional de Copiapó

1.- Mantenimiento correctivo de los siguientes equipos:

| SERVICIO CLÍNICO | NOMBRE EQUIPO | SERIE |
| --- | --- | --- |
| Laboratorio | Termociclador CFX96 System | 787BR16280 |

2.- Condiciones Generales

- El mantenimiento debe realizarse en las dependencias del Hospital Regional de Copiapó.

- Los servicios deben ser previamente coordinados con el Profesional de la Unidad de Laboratorio

- Reporte de mantenimiento debe ser firmado por encargado de la Unidad de Laboratorio

- Deberá entregarse informe técnico con los trabajos realizados en el equipo

- Los mantenimientos correctivos deben considerar el recambio de los repuestos indicados en el punto 3.

3.- Repuestos requeridos

| CÓDIGO | REPUESTO/INSUMO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| BR-10013073 | CFX96 LID Heater | 1 |

4.- Certificaciones y Accesos.

- El personal a realizar los trabajos de mantenimiento debe estar certificados y/o haber recibido los respectivos entrenamientos que da la fábrica sobre los modelos de los equipos referidos. (Debe adjuntar estos documentos junto a la oferta técnica para considerar válida la propuesta).

- Empresa debe adjuntar certificado de representación de la marca.