FICHA TECNICA

FAROL ORNAMENTAL LED 60W

| POTENCIA (W) | 60W |
| --- | --- |
| VOLTAJE | 120-220 |
| FRECUENCIA NOMINAL | 50Hz-60Hz |
| IP | 65 |
| DIAMETRO DE TUBO | 76 mm |
| TEMPERATURA COLOR | 3000K A 4500K |
| LUMENES | 6075 |

- SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL

- DIFUSOR DE POLICARBONATO PRISMADO ANTI VANDALICO

- EQUIPO ELECTRICO INCORPORADO AL INTERIOR DE LA CUBIERTA SUPERIOR

- SOBRETENCIONES DE 10 KV