| FICHA TECNICA FAROL ORNAMENTAL LED 60W |  |
| --- | --- |
| POTENCIA (W); 60W. VOLTAJE; 220V. FRECUENCIA NOMINAL; 50Hz. IP; 66. IK; 08. MATERIAL DEL ENVOLVENTE; ALUMINIO. TEMPERATURA COLOR; 2200K A 2700K. TECNOLOGIA DE FUENTE DE LUZ; LED. |

- SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL