## REQUERIMIENTO TÉCNICO

Arriendo de Gabinete Psicosensométrico para la Dirección de Tránsito

### Objetivo de la contratación

La Ilustre Municipalidad de Quilaco requiere contratar el servicio de arriendo de un gabinete psicosensométrico destinado a la realización de los exámenes psicotécnicos exigidos para el otorgamiento y renovación de licencias de conducir, de conformidad con la normativa vigente.

### Plazo del servicio

El servicio tendrá una duración de 6 meses, comprendidos entre los meses de agosto y diciembre de 2026 (o desde la aceptación de la Orden de Compra si ésta fuera posterior).

### Especificaciones técnicas mínimas

El gabinete deberá encontrarse completamente operativo y considerar,  como mínimo, las exigencias de equipamiento para la determinación de la idoneidad física y psíquica establecidas en el Decreto Supremo N° 97 de 1984 y el Decreto Supremo N° 170 de 1985, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y sus modificaciones vigentes, dentro de ellas las siguientes:

Área Psicométrica:

- Test de punteado

- Test de palancas

- Test de reactimetria

- Test de atención concentrada y resistencia a la monotonía

- Velocidad de anticipación

- Doble laberinto de nonardell

- Reacciones multiples.-

Área Sensométrica

- Test de agudeza visual

- Test de discriminación de colores

- Test de visión en profundidad

- Test de foria vertical y horizontal

- Test de perimetria

- Nictometria: visión nocturna, encandilamiento y recuperación al encandilamiento

- Audiometria: de 250 Hz a 8000 Hz y de “0” a “800000000000” dB canales independientes.

- Debe incluir pantalla de 19”, master (micocomputador), cables de conexión, audífonos y pedalera

### El servicio deberá considerar

- Mantenciones preventivas con visita cada 3 meses

- Mantenciones correctivas

- Asistencia remota on line ilimitadas

- Reemplazo en caso de fallas

- Repuestos sin costos

- Mano de obra sin costo

- Equipos cubiertos en caso terremoto, incendio e inundaciones

- Modernización sin costo

- Instalación con capacitación

- Certificaciones MTT, SML, SEMEP, ISP

### Condiciones de la oferta

El oferente deberá indicar:

- Valor total del arriendo por el período contratado.

- Plazo de instalación.

- Tiempo de respuesta ante fallas técnicas.

- Garantía del servicio.

- Experiencia en el suministro de gabinetes psicosensométricos para municipalidades u organismos públicos (si corresponde).

### Forma de pago

El pago podrá efectuarse mensualmente, contra recepción conforme del servicio por parte del Director de Tránsito o funcionario designado, previa recepción de la factura correspondiente.

Observaciones

El o los equipos deben ser certificados y homologados en Chile por el Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Servicio Médico Legal y Semep de Carabineros de Chile.