TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

Tipo de Mantenimiento: Mantención correctiva de bases calefactoras modelo Warmair

Listado de Equipos:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unidad calefactora | Cincinatti CZ | Warmair | 13513465 |
| 2 | Unidad calefactora | Cincinatti CZ | Warmair | 13513449 |
| 3 | Unidad calefactora | Cincinatti CZ | Warmair | 13513452 |

| N° | Características |
| --- | --- |
| 1 | La mantención correctiva de los equipos será realizada en las dependencias del proveedor. |
| 2 | Se deben considerar los cambios de repuestos que los equipos requieran para su operatividad. |
| 3 | El personal profesional o técnico que ejecuta las actividades de mantenimiento correctivo o preventivo deberá ser competente y calificado. |
| 4 | El oferente deberá contar con la representación de la marca vigente. Adjuntar certificado. |
| 5 | Una vez los equipos sean reparados deberán ser devueltos a la institución en conjunto con su informe técnico de reparación. |

Detalle de las fallas:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unidad calefactora | Cincinatti CZ | Warmair | 13513465 | Cambio de filtro de entrada de aire. |
| 2 | Unidad calefactora | Cincinatti CZ | Warmair | 13513449 | Cambio de filtro de entrada de aire y tubo corrugado. |
| 3 | Unidad calefactora | Cincinatti CZ | Warmair | 13513452 | Requiere mantenimiento preventivo. |