FICHA DE PRODUCTOS

| NOMBRE DEL PRODUCTO | KIT DE SEÑALETICAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas; (tamaño/ peso / color / dimensiones / material / vencimiento / capacidad / otros especifiquen) | Kit de señaléticas destinada a identificar riesgos, equipos de emergencia, vías de evacuación y condiciones de seguridad en dependencias institucional. - Material: PVC rígido, acrílico o material plástico de ressistencia equivalente, apto para instalaciones interiores- - Dimensiones: 20 x 30 cm aproximadamente, según tipo de señalética. Se aceptarán formatos equivalentes que aseguren una adecuada visibilidad. - Espesor: Mínimo 1 mm para señaléticas rígidas. - Colores: según la función de seguridad correspondiente (verde, rojo, amarillo o azul), con símbolos de alto contraste. - Impresión: Permanente, legible y resistente al desgaste normal. - Superficie: Lisa, lavable, y de fácil limpieza. - Instalación: deben permitir fijación mediante adhesivo de alta adherencia, tornillos u otro sistema apropiado. - Condición: Productos nuevos, sin uso y sin daños. - Presentación: Kit de señaléticas individuales, según cantidades y tipos solicitados. Tipo de señalética; Cantidad. Salida de emergencia; 10. Ruta de evacuación (flechas direccionales); 14. Ubicación de extintores; 12. Ubicación de botiquín; 12. Punto de encuentro; 12. Riesgo eléctrico; 12. Prohibido fumar; 12. Use pasamanos; 12. |
| Fotografía de referencia (adjunte fotografía similar al producto) |  |
| ¿Qué estándares de calidad deben cumplirse? | las señaléticas deberán ser fabricadas con materiales resistentes y durables, contar con impresión de alta calidad, colores definidos, pictogramas legibles y adecuada resistencia al desgaste por uso habitual. Deberán mantener su visibilidad y condiciones de seguridad durante su vida útil. |
| ¿Qué requisitos de seguridad deben cumplirse? | las señaléticas deberán cumplir con las disposiciones aplicables de D.SN 594/1999 del Ministerio de Salud y considerar los criterios de señalización de seguridad establecidos en las normas chilenas NCh 1411 y NCh2111, según corresponda. Deberán presentar colores y símbolos de seguridad adecuados, alto contraste y ausencia de bordes cortantes. |
| ¿Qué certificaciones o acreditaciones deben cumplirse? | se privilegiarán productos fabricados con materiales durables y reciclables, cuando sea técnicamente posible. Las señaléticas deberán permitir su visualización en condiciones de baja iluminación sin requerir consumo eléctrico. |
| ¿características respecto a eficiencia energética, materiales reciclables, etc.,) | La oferta deberá considerar un total de 96 señaléticas de seguridad de emergencia, distribuidas según los tipos y cantidades especificados en la presente ficha técnica. |
| Observaciones | El oferente deberá adjuntar FICHA TECNICA. Plazo entrega 10 días hábiles |

Esta ficha debe adjuntarse a su solicitud de compras