## equipo limpieza instr
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
EQUIPO LIMPIEZA Y LUBRICACION INSTRUMENTAL ROTATORIO
Información General
ID Licitación
Individualización del producto y oferente
Nombre Oferente
Marca
Modelo
País de Origen
Especificaciones Técnicas
Correlativo | EETT | Obligatorio / Deseable | Cumple (Si/No) | Indicar Catálogo Especifico del Equipo (Obligatorio) | Indicar página referencia a Catálogo (Obligatorio) | Especificaciones del Oferente (Opcional)
1 | General
1.1 | Equipo para limpieza y lubricación automatica. | Obligatorio
1.2 | Dos puerto estándar + dos puestos de rotación. | Obligatorio
1.3 | 220-240 V / 50-60 Hz | Obligatorio
1.4 | Depósito de Aceite 1Lt aprox. | Obligatorio
1.5 | Tapa frontal extraible. | Obligatorio
1.6 | Conexiones sólo para Midwest | Obligatorio
1.7 | Panel con botones para elección de modo de trabajo. | Obligatorio
1.8 | Conexión para Aire comprimido (0.5 - 0.6 Mpa aprox) | Obligatorio
1.9 | Incluir filtros para piezas de mano para evitar fugas | Obligatorio
1.10 | Con modo de purga. | Deseable
Debe incluir:
1.11 | 1 botella de aceite | Obligatorio
1.12 | Cable de Alimentación | Obligatorio
1.13 | Set filtro de bruma (vaho) | Obligatorio
1.14 | Hojas absorbentes de aceite | Obligatorio
1.15 | Boquilla de botella de aceite | Obligatorio
1.16 | Tubo de Aire | Obligatorio
2 | Accesorios
2.1 | Se debe incluir todo accesorio y componente que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones. | Obligatorio
3 | DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIO
3.1 | Se debe incluir al menos un certificado de calidad, seguridad y eléctricos, tales como: FDA, TUV,CSA, CE, UL, IEC, DIN o ISO, dependiendo del equipo. | Deseable