FORMULARIO 1: CARTA OFERTA

| Nº | Nombre | Cantidad | Precio Unitario Neto | Precio Total Neto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | $................. | $................. |
| VALOR NETO |  |  |  | $................. |
| IVA 19% |  |  |  | $................. |
| VALOR TOTAL |  |  |  | $................. |

El oferente o representante legal del oferente que suscribe se compromete a entregar los bienes ofertados en un plazo de ___________ días hábiles.

El oferente o Representante Legal del oferente que suscribe certifica que la garantía de lo ofertado es de ________meses (de corresponder).

| Nombre del oferente |  |
| --- | --- |
| Rut del oferente |  |
| Dirección del oferente |  |
| Teléfono de contacto |  |
| Email de contacto |  |

| DATOS DEL EJECUTIVO RECEPTOR DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS |  |
| --- | --- |
| Nombre completo | : |
| Cédula de identidad | : |
| Teléfono (Fijo/Móvil) | : |
| Correo electrónico oficial para notificaciones | : |
| Declaración Jurada y Toma de Conocimiento: El oferente declara que la dirección de correo electrónico indicada en este numeral constituye su domicilio digital oficial. De conformidad a los arts. 9, 137 y 140 del D.S. N° 661 de 2024 (Hacienda), asume la exclusiva responsabilidad de garantizar que este correo coincida y se mantenga actualizado en su Ficha del Registro de Proveedores. Las notificaciones se entenderán legalmente practicadas transcurridas 24 horas desde su publicación en el Sistema de Información. |  |

Firma en señal de conformidad:

<Ciudad>, <día/mes/año>

FORMULARIO 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO LIMPIEZA Y LUBRICACION INSTRUMENTAL ROTATORIO |  |  |  |  |  |  |
| Información General |  |  |  |  |  |  |
| ID Licitación |  |  |  |  |  |  |
| Individualización del producto y oferente |  |  |  |  |  |  |
| Nombre Oferente |  |  |  |  |  |  |
| Marca |  |  |  |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |  |  |  |
| País de Origen |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |
| Correlativo | EETT | Obligatorio / Deseable | Cumple (Si/No) | Indicar Catálogo Especifico del Equipo (Obligatorio) | Indicar página referencia a Catálogo (Obligatorio) | Especificaciones del Oferente (Opcional) |
| 1 | General |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Equipo para limpieza y lubricación automática. | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.2 | Dos puerto estándar + dos puestos de rotación. | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.3 | 220-240 V / 50-60 Hz | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.4 | Depósito de Aceite 1Lt aprox. | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.5 | Tapa frontal extraíble. | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.6 | Conexiones sólo para Midwest | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.7 | Panel con botones para elección de modo de trabajo. | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.8 | Conexión para Aire comprimido (0.5 - 0.6 Mpa aprox) | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.9 | Incluir filtros para piezas de mano para evitar fugas | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.10 | Con modo de purga. | Deseable |  |  |  |  |
|  | Debe incluir: |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 1 botella de aceite | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.12 | Cable de Alimentación | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.13 | Set filtro de bruma (vaho) | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.14 | Hojas absorbentes de aceite | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.15 | Boquilla de botella de aceite | Obligatorio |  |  |  |  |
| 1.16 | Tubo de Aire | Obligatorio |  |  |  |  |
| 2 | Accesorios |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Se debe incluir todo accesorio y componente que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones. | Obligatorio |  |  |  |  |
| 3 | DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Se debe incluir al menos un certificado de calidad, seguridad y eléctricos, tales como: FDA, TUV, CSA, CE, UL, IEC, DIN o ISO, dependiendo del equipo. | Deseable |  |  |  |  |

FORMULARIO ACTA DE RECEPCION, EMPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN

| Proveedor |  |
| --- | --- |
| Nombre del equipo |  |
| ID Licitación |  |
| Orden de Compra |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| N° de serie |  |
| Valor (IVA incluido) |  |

| Ítem | Realizado |  | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO |  |  |
| Recepción |  |  |  |  |
| Pruebas de funcionamiento y emplazamiento |  |  |  |  |
| Instalación |  |  |  |  |

Datos representante de la entidad contratante (Servicio de Salud Maule) responsable de la recepción:

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Cargo |  |
| Firma |  |

FORMULARIO AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

(A ser presentado por el proveedor seleccionado al momento de la contratación)

| 1.- DATOS DEL PROVEEDOR |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proveedor: |  |
| Dirección: |  |
| Razón Social: |  |
| Rut: |  |
| Teléfono: |  |
| Email: |  |

| 2.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |  |
| --- | --- |
| Nombre: |  |
| Cédula de Identidad: |  |
| Teléfono: |  |
| Email: |  |
| Dirección: |  |

| 3.- CONTACTO DEL PROVEEDOR PARA COMUNICAR LA TRANSFERENCIA |  |
| --- | --- |
| Nombre: |  |
| Cédula de Identidad: |  |
| Cargo: |  |
| Teléfono: |  |
| Email: |  |

| 4.- DATOS DE CUENTA PARA DEPÓSITO |  |
| --- | --- |
| Banco: |  |
| Sucursal: |  |
| N° de cuenta: |  |
| Tipo de cuenta: | (corriente – vista) |

Firma (nombre proveedor seleccionado/representante legal)

<Ciudad>, <día/mes/año>