TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

Tipo de Mantenimiento: Compra repuestos hoja de laringoscopio

Listado de Equipos:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampolleta LED | Scope | RLEM030 | 25 |

| N° | Características |
| --- | --- |
| 1 | Ampolleta LED para hoja de laringoscopio Scope. |
| 2 | El proveedor debe enviar los repuestos a las dependencias del hospital. |
| 3 | El personal profesional o técnico que ejecuta las actividades de mantenimiento correctivo o preventivo deberá ser competente y calificado. |

Detalle de las fallas:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoja de laringoscopio | Scope | RLEM030 |  | Ampolletas quemadas. |