ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPRA ÁGIL: “SERVICIO DE EXTRACCIÓN MENSUAL DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CÁMARAS DESGRASADORAS, CAMPUS CURICÓ, UNIVERSIDAD DE TALCA”

- GENERALIDADES

| Nombre de la compra | “Servicio de extracción mensual de residuos y limpieza de cámaras desgrasadoras Campus Curicó, Universidad de Talca” |
| --- | --- |
| Descripción | La Universidad de Talca requiere la extracción de residuos y limpieza de cámaras desgrasadoras correspondiente al Campus Curicó, ubicadas dentro de las dependencias de la facultad. Correspondiente a: -2 cámaras desgrasadoras (500 y 1500 lts c/u) Correspondiente al periodo Agosto-Diciembre (5 meses) |
| Presupuesto disponible | $ 1.675.000.- IVA incluido. |
| Plazo de ejecución | días corridos desde la emisión de la OC. |
| CECO | FCI 400 001 |
| Unidad Solicitante | Administración de Campus Curicó |
| Responsable de la compra ITO | Henry Bernard Varas Concha/ Profesional de Mantenimiento |
| E-mail y Teléfono de contacto/ | hvaras@utalca.cl / 075-2201818 |
| Direcciones de ejecución del servicio | Camino a los niches km 1. Comuna de Curicó. |

  - INICIO DE LABORES Y HORARIO DISPONIBLE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

El servicio comienza con la entrega de terreno por parte del Inspector Técnico en Obra (ITO) en representación de la Universidad, al contratista que se adjudique el servicio. Esta entrega de terreno deberá quedar consignada en la respectiva acta.

La Universidad dispone de los siguientes horarios:

- Lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas

- Viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán coordinar trabajos fuera del horario mencionado con el ITO asignado al proceso, lo cual deberá quedar autorizado en libro de obra y hoja de registro o email institucional.

  - CONTRAPARTE TÉCNICA

La Universidad dispondrá de un profesional Inspector Técnico en Obra (ITO), el cual, hará entrega inicial de terreno, realizará supervisión aleatoria o permanente, verificará la calidad y correcta ejecución de los trabajos y dará la conformidad final de los servicios recibidos generando un acta de recepción provisoria y/o definitiva.

  - DEL PERSONAL, SU IDENTIFICACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El proveedor adjudicado será responsable de garantizar que el personal destinado a la ejecución de las obras cumpla con todos los requisitos legales, contractuales y de seguridad establecidos por la legislación vigente, en especial lo dispuesto en el Código del Trabajo, Código Sanitario y la Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y demás normativas asociadas a la prevención de riesgos laborales.

Previo al inicio de las obras, deberá entregarse al Inspector Técnico de Obras (ITO) una nómina detallada del personal que participará en los trabajos, indicando nombre completo y RUT, acompañada de copia de sus respectivas cédulas de identidad. Dicha nómina será remitida a la Unidad de Prevención de Riesgos para su revisión y registro. Esta unidad está facultada para suspender el inicio de la obra o detener trabajos en ejecución en caso de detectarse cualquier irregularidad o situación que genere un riesgo no controlado.

Todo trabajador deberá portar y utilizar en todo momento los Elementos de Protección Personal (EPP) exigidos por la normativa vigente y según la naturaleza de las labores a ejecutar.

El proveedor deberá velar por la correcta identificación del personal, exigiéndose que cada trabajador exhiba permanentemente su credencial y utilice vestuario con el distintivo visible de la empresa, lo cual autoriza su permanencia en los recintos de la Universidad de Talca. Será responsabilidad exclusiva del proveedor la conducta, seguridad y acciones de su personal dentro de las instalaciones universitarias.

El equipo de trabajo deberá contar, obligatoriamente, con un supervisor responsable en terreno, quien tendrá a su cargo la supervisión directa del cumplimiento técnico y de seguridad en la ejecución de los trabajos. Esta persona actuará como interlocutor principal ante el ITO designado por la Universidad.

Cualquier modificación a la nómina original deberá ser notificada por escrito al ITO antes de la incorporación del nuevo personal. El proveedor deberá garantizar que todos los trabajadores cumplan cabalmente con las normas de seguridad, incluyendo el uso de los EPP correspondientes, y con las medidas de prevención establecidas para cada tipo de labor.

En caso de ejecutar trabajos en sectores donde exista tránsito o presencia de funcionarios o estudiantes de la Universidad, el contratista deberá implementar todas las medidas de resguardo necesarias para evitar el acceso no autorizado al área intervenida. Estas medidas deberán contemplar, al menos, la instalación de señalética preventiva que indique la naturaleza de los trabajos, y el uso de elementos de demarcación como cinta de peligro o barreras físicas visibles que delimiten claramente las zonas de riesgo y adviertan sobre los peligros existentes.

Antes de ejecutar cualquier tarea, el proveedor deberá asegurar la entrega, uso correcto y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos, tanto básicos como especializados, en función del tipo de actividad a desarrollar. Estos implementos deberán cumplir con los estándares de calidad y normativas de seguridad vigentes, siendo responsabilidad del proveedor su provisión permanente durante toda la ejecución de la obra.

La Universidad de Talca, ha identificado como trabajos críticos: Trabajo en Altura, Izaje y aparejo, Trabajos Eléctricos, Espacios Confinados, Cortes y Soldadura y Trabajos en área donde existan sustancias y residuos peligrosos. En caso de tratarse de trabajos críticos, el proveedor deberá presentar toda la documentación técnica y preventiva exigida por la normativa vigente, incluyendo los procedimientos específicos de trabajo seguro, la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), y la información detallada de las herramientas, equipos y/o maquinarias a utilizar en el desarrollo de la actividad. Esta documentación será revisada y validada por la Unidad de Prevención de Riesgos antes de autorizar el inicio de las labores correspondientes.

  - CONSIDERACIONES GENERALES Y CONTROL DEL SERVICIO

El contratista deberá considerar en su oferta económica todas las acciones, partidas y detalles necesarios para asegurar una correcta ejecución y acabado de los servicios, conforme a las técnicas existentes, normativa vigente y estándares de calidad exigidos por la Universidad de Talca. Lo anterior incluye incluso aquellos aspectos que, no estando expresamente señalados en las especificaciones técnicas o planos, resulten indispensables para el cumplimiento técnico, legal o funcional del proyecto.

La ejecución de los trabajos deberá ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas, planos del proyecto, y a las siguientes normativas legales y técnicas vigentes:

Normativa General Aplicable

- Estándar ANSI/TIA 568ª y 568B sobre Cableado Estructurado

- Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza

- Ordenanzas generales, especiales y locales de construcción y urbanismo

- Normativa vigente relacionada a permisos, derechos, impuestos e inspecciones

- Reglamento y Normas para Contratos de Obras Públicas

- Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN) para mensuras

- Normas de seguridad e higiene industrial

- Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su modificación mediante Ley N° 21.634

- Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

- Decreto Supremo N° 44 sobre gestión preventiva de riesgos laborales

- NCh Elec. 4/2003 sobre instalaciones eléctricas de baja tensión

- Decreto Supremo N° 8 sobre seguridad de instalaciones de consumo eléctrico

- NCh 1258: Requisitos mínimos de seguridad para el trabajo en altura y uso de EPP.

- DS n° 148 del Ministerio de Salud para el tratamiento de desechos peligrosos.

- NCh n° 2190 Transporte y etiquetado de sustancias peligrosas.

- Ley 20.920 Gestión de Residuos.

Cualquier discrepancia, omisión o situación no contemplada expresamente en las presentes bases, pero que sea necesaria para el correcto funcionamiento, regularización o aprobación del proyecto, deberá ser resuelta por el Inspector Técnico de Obras (ITO). En caso de que el contratista no se ajuste a esta instancia de aclaración, será de su exclusiva responsabilidad cualquier rechazo o reposición de partidas, las cuales deberán ser ejecutadas a su costo. El ITO estará facultado para exigir la ejecución conforme a la normativa, o bien disponer medidas correctivas según lo que técnicamente estime más conveniente.

Todos los materiales utilizados en las reparaciones deberán ser de primera calidad dentro de su categoría y contar con certificación de calidad cuando corresponda. En caso de especificarse marcas comerciales, el proveedor deberá cumplir obligatoriamente con lo indicado, utilizando los productos en conformidad con las recomendaciones del fabricante.

El contratista será responsable de gestionar íntegramente todos los aspectos relacionados con la correcta ejecución del proyecto, incluyendo la contratación de la mano de obra, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, la provisión oportuna de materiales, la tramitación y gestión de los permisos requeridos, la recepción técnica de las instalaciones y la adecuada coordinación entre planos, detalles constructivos y especificaciones técnicas. Asimismo, toda modificación de partidas deberá contar con la aprobación escrita del Inspector Técnico de Obras (ITO), mediante el correspondiente V°B°.

    - HOJA DE REGISTRO

Durante toda la ejecución del contrato, deberá mantenerse en la obra una Hoja de Registro, que deberá estar actualizado de forma permanente. Este documento debe permanecer disponible en el sitio de trabajo y servirá como medio oficial para registrar todas las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de Obras (ITO), así como observaciones relevantes, planificación de actividades, y cualquier situación que afecte el desarrollo del proyecto.

Las instrucciones, observaciones o indicaciones registradas en la Hoja de Registro tendrán carácter obligatorio para el contratista, quien deberá dar cumplimiento estricto a lo señalado en los plazos y formas establecidos. Estos documentos formarán parte integrante del expediente técnico del contrato.

    - CONTROL DE LA OBRA

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá implementar todas las medidas de gestión y control necesarias para asegurar que los trabajos se realicen conforme a la normativa vigente, las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos. Esto implica ajustarse estrictamente a las especificaciones y a los requerimientos del servicio, así como coordinar anticipadamente con la Administración de Campus toda aquella faena que pudieran generar impacto o representar riesgos para otras dependencias o personas, tales como transporte de materiales, cortes de servicios básicos, demoliciones, trabajos de soldadura o aplicación de pintura, entre otros.

Además, el contratista deberá aplicar y mantener de forma continua todas las medidas necesarias de seguridad y prevención de riesgos durante la ejecución de las obras. En caso de que se produzcan daños en dependencias, equipamiento o instalaciones de la Universidad como consecuencia de los trabajos, será responsabilidad del contratista su reparación o reposición inmediata.

El Inspector Técnico de Obras (ITO) estará facultado para ordenar la paralización de los trabajos en caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, situación que deberá quedar debidamente registrada.

    - DISCREPANCIAS

Ante cualquier discrepancia técnica, operativa o administrativa detectada en terreno durante la ejecución del contrato, se deberá consultar inmediatamente al ITO, quien en caso de ser necesario en conjunto con el Jefe de Administración de Campus, resolverán el caso de acuerdo con la normativa vigente y criterios técnicos pertinentes.

  - GARANTÍAS DE LOS TRABAJOS

Cada trabajo ejecutado por la empresa adjudicataria deberá contar con una garantía durante el periodo de la actividad (1 día), contados a partir de la fecha de recepción definitiva de los servicios. No obstante, se deberá completar el Anexo N°2 – Declaración Jurada, en el cual se especifica el período total durante el cual el contratista será responsable de responder por cualquier desperfecto, falla o deterioro atribuible a deficiencias en la ejecución o en los materiales utilizados, siempre que estos no sean imputables a la Universidad de Talca. Durante dicho período, la empresa deberá efectuar las reparaciones necesarias sin costo adicional para la Universidad.

  - DE LA ORDEN DE COMPRA

El proveedor seleccionado debe aceptar la orden de compra en un plazo de 3 días hábiles, de no ser así, la Universidad queda facultada para solicitar la cancelación de la orden de compra en forma unilateral y sin esperar la aceptación del rechazo por parte del adjudicatario en Mercado Público. También se podrá cancelar la orden de compra, en caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega, calidad de los productos y otros establecidos en el proceso licitatorio.

De la misma forma, la Universidad podrá solicitar la cancelación de la orden de compra en forma unilateral y sin esperar la aceptación del rechazo por parte del adjudicatario en Mercado Público, en caso de existir negativa a recibir terreno dentro de los 3 días hábiles posteriores desde la aceptación de la OC.

La Universidad se negará a aceptar cualquier bien o servicio que no esté de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas en las especificaciones técnicas de compra. Dichos bienes, rechazados por la Universidad, deberán ser recogidos por el proveedor dentro de quince (15) días corridos contados desde la fecha del aviso de rechazo por parte de la Universidad, de lo contrario serán devueltas a la dirección del proveedor a su costo. En dicho caso, la Universidad estará facultada a rechazar la orden de compra.

En caso de cancelación o rechazo de una orden de compra y sin esperar la aceptación del rechazo por parte del adjudicatario en Mercado Público, la Universidad estará facultada para readjudicar el proceso de compra.

  - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El proveedor solo podrá emitir factura una vez que los servicios hayan sido recepcionados conforme por la Inspección Técnica de Obras (ITO), lo que deberá constar en el Acta de Recepción Definitiva. Adicionalmente, requisito sin el cual no se autorizará la emisión de la factura.

La factura deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Giro: “Enseñanza superior en universidades públicas” (cualquier otro giro deberá corregirse mediante nota de crédito).

- Glosa: “Servicio de extracción mes XXXXX de residuos y limpieza de cámaras desgrasadoras, Campus Curicó, Universidad de Talca”

- Orden de Compra: Indicar el número de la orden de compra emitida en el portal Mercado Público.

- Envío: La factura deberá ser enviada al email 70885500-6@febos.cl con copia a joctapia@utalca.cl y hvaras@utalca.cl .-

- Plazo de pago: El pago se realizará dentro de un plazo de 30 días a contar de la emisión de la factura.

- Forma de pago: Crédito.

La omisión de la glosa solicitada o errores en el giro indicado podrán ser causales de rechazo de la factura por parte del Departamento de Gestión de Pago a Proveedores.

  - REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA

El proveedor podrá ser una persona natural, mientras posea iniciación de actividades de Segunda Categoría en el Servicio de Impuestos Internos y tenga registro vigente en Chile proveedores.

En el caso en que el proveedor se trate de una persona jurídica, deberá cumplir las correspondientes leyes sociales y leyes de subcontratación. El proveedor podrá utilizar Sub-Contratistas, debidamente calificados. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de dar cumplimiento a lo normado genéricamente en el artículo 15 de la ley N°19.886.

En los casos de subcontratación, deberá entenderse que la responsabilidad por los trabajos materia de este servicio se mantiene en el proveedor contratado por la Universidad, la que además deberá asumir la responsabilidad total de las labores y trabajadores y/ o de la ejecución de los servicios como también de las obligaciones en que incurran frente a trabajadores y terceros.

El Contratista, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales de previsión, de seguros de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de todos y cada uno de los trabajadores. En consecuencia, el contratista será responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las remuneraciones, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por cualquier concepto deba pagarse a su personal.

  - DEL TÉRMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA

La Universidad podrá poner término en forma anticipada al contrato, de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 19.886, por las siguientes causales:

a.	Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

b.	Por el no cumplimiento de lo establecido en la oferta técnica y económica adjudicada y/o lo establecido en la orden de compra.

c.  Si el proveedor fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o si tratándose de una sociedad, lo fuese uno de sus socios, o en el caso de una Sociedad Anónima, alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

d.	Si el proveedor fuere declarado en quiebra o le fueren protestados documentos comerciales, que se mantuvieron impagos durante más de 60 días o no fueron debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

e.	Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

g.	Por incorporar cobros injustificados en la factura por los servicios provistos y materia del contrato suscrito.

Se entenderá como incumplimiento grave de las obligaciones del contratista, facultando a la Universidad para poner término anticipado al contrato y cobrar la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, las siguientes acciones, cuya ocurrencia será siempre certificada por la Administración de Campus Curicó.

i)	Incumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el contratista.

j)	Por incumplimiento de lo señalado en las presentes EETT (incluidos sus anexos), como por ejemplo; La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a los que se hubiere comprometido en su oferta, que sean procedentes.

k)	Cuando no se dé cabal cumplimiento a lo ofrecido y estipulado en el contrato y/o oferta económica.

l)	Por presentarse hechos debidamente comunicados al contratista por carta, que por su gravedad acrediten negligencia, abandono de deberes, daños a la Universidad y sus bienes, como, así mismo, por aquellos casos en que por falta de atención y cumplimiento de funciones se viesen afectados los bienes de las personas que trabajan en los recintos de la Universidad y sus alumnos.

m)	Trasgresión de la prohibición de ceder, transferir o traspasar en forma alguna parcial o totalmente a cualquier título, el contrato que suscriba con la Universidad de Talca, o los derechos y obligaciones emanados de él;

n)	Incumplimiento de las limitaciones establecidas para la subcontratación.

En caso de terminar anticipadamente el contrato, la Universidad se reserva el derecho de aplicar lo dispuesto en el artículo 8° letra b) de la ley N° 19.886 en armonía con lo previsto en el artículo 10° numeral 2 del Reglamento de la Ley citada a llamar a una nueva licitación pública para la prestación del servicio o bien calificar la compra como indispensable y recurrir al trato directo.

  - MULTAS

A continuación, se establecen los criterios para la aplicación de multas por incumpliendo del contratista:

MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS EN SEGURIDAD Y PERSONAL

- Multa por ingreso de trabajadores a obra sin tener autorización de la ITO: Se aplicará una multa de 3 UTM por evento, al encontrar trabajadores realizando sus labores sin estar en el listado de trabajadores.

- Multa por ejecutar trabajos críticos sin tener la autorización: Se aplicará una multa de 3 UTM por evento, al encontrar trabajadores realizando trabajos críticos sin tener la autorización de la ITO o el Departamento de Prevención de Riesgos.

- Multa por no utilizar EPP: Se aplicará una multa de 1 UTM por evento, al encontrar trabajadores realizando sus labores sin la utilización de los elementos de protección personal correspondiente de acuerdo a lo solicitado en las bases técnicas de licitación y la normativa vigente.

- Multa por conducta inapropiada del contratista: Se aplicará una multa de 1 UTM por evento, al detectarse conductas inapropiadas del equipo de trabajadores del contratista, como por ejemplo lenguaje soez, trato descortés, acceder a lugares no permitidos, etc.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS:

- Atraso en la ejecución del Servicio: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada día de atraso respecto del plazo establecido previamiente con el ITO del servicio.

- Mala ejecución de trabajos: Se aplicará una multa de 0,5 UTM por cada observación técnica no subsanada dentro de un plazo de cinco (5) horas corridas desde su notificación por parte del ITO o la Unidad Técnica.

Las multas no eximen al contratista de su obligación de corregir las situaciones observadas ni del cumplimiento de las condiciones contractuales en su totalidad. La reiteración de incumplimientos podrá ser causal del desempeño del término anticipado del contrato.

    - PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS

Cualquier multa que se aplique, será informada al contratista a través de email o en Hoja de Registro, por parte del ITO asignado.

Asimismo, la ITO informará al jefe de la Unidad de Mantenimiento sobre la aplicación de las multas de acuerdo, a los casos en que se configurare algunas de las causales anteriormente indicadas. En la eventualidad de que existieren dudas respecto a la aplicación de la sanción para un caso en particular, se podrá solicitar un informe previo a la Dirección de Asuntos Jurídicos.

El contratista podrá alegar como causal de exculpación o inaplicabilidad de la multa el acaecimiento de circunstancias constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor a través de email dirigido al Jefe de la Unidad de mantenimiento, quien analizará el caso y resolverá. Se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, lo establecido en el artículo 45 del Código Civil, que señala: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”

La Universidad podrá hacer efectivo el pago de las multas, deduciéndolas del estado de pago correspondiente.

- SERVICIOS A REALIZAR

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del casino y kiosco; se requiere la ejecución mensual (5 meses) de servicios específicos relacionados con la cámara desgrasadora. Estas cámaras se estiman en aproximadamente 2000 litros, es fundamental para el adecuado tratamiento de residuos y su correcta gestión ambiental.

2.1 EXTRACCIÓN DE RESIDUOS:

La tarea principal consiste en la extracción de residuos acumulados en la cámara desgrasadora. Se estima que esta tiene una capacidad de aproximadamente 500 litros y 1400 litros cada una, con un total de 2000 litros. El contratista deberá realizar los viajes necesarios para asegurar que las cámaras queden completamente despejadas. En caso de derrames durante el proceso, se espera que el contratista asuma la responsabilidad de la limpieza y desinfección de la zona afectada, garantizando así un entorno seguro y libre de contaminantes.

2.2 DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS EXTRAÍDOS:

Todos los residuos extraídos durante el proceso de limpieza deben ser dispuestos en plantas residuales legales, cumpliendo con los requisitos establecidos por las normativas vigentes. Se solicitará al contratista la entrega de certificados de disposición final, evidenciando el cumplimiento de las regulaciones ambientales y sanitarias. Este requisito es exigido para validar la facturación.

2.3 LIMPIEZA DE CÁMARAS DESGRASADORAS:

La limpieza de las cámaras desgrasadoras incluirá la eliminación de cualquier residuo adherido a las paredes de esta. Además, se deberá llevar a cabo una completa sanitización de todo el elemento para garantizar condiciones higiénicas óptimas. Este proceso abarcará la limpieza de todos los contornos de la cámara, asegurando así un ambiente libre de contaminantes y cumpliendo con los estándares de salubridad requeridos.

Se espera que el contratista lleve a cabo estos trabajos de manera eficiente y en estricto cumplimiento de las normativas ambientales y sanitarias, proporcionando la documentación correspondiente que respalde la disposición final adecuada de los residuos.

3.- EPP MÍNIMOS A CONSIDERAR

El contratista deberá proveer transporte como vestuario e implementos de seguridad según establezca la ley para este tipo de labor. Considerando al menos un uniforme por temporada y acordes a las condiciones climáticas. Todos estos artículos al igual que todo lo necesario para la prestación del servicio son de costo del contratista. El color de los uniformes será definido con el contratista.

Es obligación de la empresa contratista proporcionar todo el equipo y elementos de protección a su personal, como también todos aquellos equipos, accesorios e implementos de protección personal adicionales y especiales adecuados a las condiciones de riesgos específicos, que pudiere presentarse en el desarrollo de la obra o servicio.

La empresa contratista proporcionará y obligará el uso en TODO MOMENTO al interior de las instalaciones de la Universidad, de los equipos de protección personal a todos sus trabajadores desde el primer día de trabajo. El no cumplimiento de esta disposición será causal para ordenar el retiro del edificio a aquellos trabajadores que no cuenten y/o no usen sus equipos de seguridad completos.

Todos los equipos y elementos de protección personal contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se utilicen en el desarrollo de los servicios sean ellos de procedencia nacional o extranjera, deberán estar certificados por instituciones, laboratorios o establecimientos chilenos autorizados para este efecto.

De existir algún tipo de obra, servicio o faena en la cual se requiera el uso de algún otro implemento, se considera obligación de la empresa contratista el proporcionarlo a su personal e informarlo a la Administración de Campus.

En lugares donde haya presencia de gases o emanaciones tóxicas, irritantes o polvo en suspensión, la empresa contratista obligara al uso por parte de su personal de mascarillas con filtros adecuados, dieléctrico.

El personal de la empresa contratista deberá usar arnés de cuerpo entero de cuatro argollas (dos laterales, una en el pecho y otra en la espalda), cuando trabaje sobre en un metro ochenta centímetros (1.80 m) sobre nivel de suelo o cuando se trabaje a menos de altura indicada con riesgo de una caída.

En caso de que, en la ejecución de las obras, faenas o servicios se deba manipular cargas, la empresa contratista se obliga a proporcionar a su personal los medios mecánicos para su movimiento y evitar la manipulación manual de la misma. Si se hace imprescindible realizar la manipulación de la carga manual, el personal de la empresa contratista deberá tomar las medidas del caso. Entregar las condiciones adecuadas de higiene y seguridad y los implementos necesarios que permitan prevenir o minimizar las consecuencias de un accidente o enfermedad profesional. En aquellas labores en las que la manipulación manual de cargas es inevitable y las ayudas mecánicas no se pueden usar, los trabajadores del contratista habilitados para realizar estas labores no podrán operar cargas superiores a 30 kilos.

3.1.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES

El contratista deberá proveer todos los materiales, herramientas y maquinarias necesarias para desarrollar las labores descritas.

3.2.- ASEO Y ENTREGA

Será responsabilidad del contratista mantener las áreas de trabajo limpias, en buenas condiciones de higiene y seguridad, dejando aseado tanto al finalizar cada jornada de trabajo como al momento de la entrega final de la obra, bien o servicio. Para el momento de entrega final no debe quedar ningún tipo de escombro o residuo y se debe contar con la conformidad por parte del ITO respectivo.

4. ANTECEDENTES DE LA POSTULACIÓN

Para postular al presente proceso de compra, el oferente deberá adjuntar la totalidad de los anexos solicitados, considerando los siguientes aspectos:

- Anexo N°1 – Identificación del Oferente: Deberá incluir toda la información relevante del postulante, ya sea persona natural o jurídica, según corresponda.

- Anexo N°2 – Declaración Jurada: El oferente deberá completar este documento de manera consciente, veraz y fidedigna. La presentación de esta declaración es obligatoria para la validación de la propuesta.

- Anexo N°3 – Oferta Económica, Presupuesto Detallado y Plazo de Entrega: El presupuesto deberá contemplar todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del servicio, incluyendo los gastos generales.

- Anexo N°4 - Procedimiento de Trabajo Seguro: En caso de que la ejecución del servicio contemple trabajos críticos tales como: trabajos en altura, trabajos eléctricos, izaje y aparejo, corte y soldadura, labores en espacios confinado y Trabajos en área donde existan sustancias y residuos peligrosos., el oferente deberá adjuntar los procedimientos de trabajo seguro específicos para cada uno. Este requisito es obligatorio para efectos de adjudicación.

La omisión o no presentación de alguno de los antecedentes y anexos requeridos es causal de rechazo de la oferta, especialmente cuando la falta de información impida verificar el cumplimiento de los estándares técnicos, administrativos o de seguridad exigidos en el presente proceso.

Henry Bernard Varas Concha

PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO

INGENIERO CIVIL MECATRÓNICO

ADMINISTRACIÓN CAMPUS CURICÓ

UNIVERSIDAD DE TALCA