ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“MANTA TÉRMICA PARA CALENTADOR CORPORAL, BAJO CUERPO PARA PACIENTES ADULTOS”

INTRODUCCIÓN:

Manta para termorregulación a nivel corporal de pacientes para el intraoperatorio y postoperatorio inmediato y mediato.

ESPECIFICACIONES:

- Ajustables a nivel corporal.

- Que permita la distribución del aire caliente de forma uniforme.

- Medidas para adulto: 101 cm x 199 cm aproximadamente.

- Debe tener 1 puerto de ingreso.

- Debe ser de fácil acceso.

- Desechable.

- No estéril.

- Libre de látex.

- Debe ser compatible con equipo disponible en el HTC marca Cincinatti, modelo Warmair 135.

- Proveedor debe disponer de equipos en comodato si la institución lo requiere. (mínimo 10 equipos).

- REF: CZ248.