## enfriador compresas
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
ENFRIADOR DE COMPRESAS
Información General
Individualización del producto y oferente
Nombre Oferente
Marca
Modelo
País de Origen
Especificaciones Técnicas
Correlativo | EETT | Obligatorio Deseable | Cumple (Si/No) | Indicar Catálogo Especifico del Equipo (Obligatorio) | Indicar página referencia a Catálogo (Obligatorio) | Especificaciones del Oferente (Opcional)
1 | Características Generales
1.1 | Medidas 48 cms. x 45 cms x 50 cms. Aprox. | Obligatorio
1.2 | Volumen: > o = 40 Lts. | Obligatorio
1.3 | Rango de temperatura 0 a -10 o superior | Obligatorio
1.4 | Dos estantes separados | Obligatorio
1.5 | Alimentación 220V/50HZ | Obligatorio
1.6 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. De requerir algún accesorio o componente complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones. | Obligatorio
Consideraciones Especiales
Correlativo | EETT | Obligatorio (O) / Deseable (D) | Cumple (Si/No) | Indicar Catálogo Especifico del Equipo (Obligatorio) | Indicar página referencia a Catálogo (Obligatorio) | Especificaciones del Oferente (Opcional)
2 | Estándares y Normativas
2.1 | Oferente deberá en caso de equipamiento defectuoso ya sea de fabrica o por transporte, realizar cambio de producto. | Obligatorio
Consideraciones Especiales
Correlativo | EETT | Obligatorio / Deseable | Cumple (Si/No) | Indicar documento Especifico de respaldo (Obligatorio) | Indicar página exacta de documento de respaldo (Obligatorio) | Especificaciones del Oferente (Opcional)
3 | Estándares y Normativas
3.1 | Se debe incluir Certificado de Calidad, Seguridad y Eléctricos, tales como: FDA, TUV,CSA, CE, UL, IEC, DIN o ISO, dependiendo del equipo y su origen. | Deseable