COMPRA ÁGIL,

REQUERIMIENTO TÉCNICO

Estufa o calefactor eléctrico

Se requiere la adquisición de una estufa o calefactor eléctrico, que cumpla con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

- Potencia entre 1.500 y 1.800 W.

- Alimentación 220 V / 50 Hz.

- Temporizador digital.

- Capacidad de calefacción para una superficie mínima de 40 m².

- Tecnología infrarroja.

- Garantía mínima de 12 meses.

- Características similares a los modelos B FRESH, Wurden Digital Infrarroja, ANWO o Thor Mini 1500, aceptándose productos referenciales, similares o equivalentes que cumplan íntegramente las especificaciones técnicas solicitadas.

Detalle de la propuesta.

- El equipo deberá ser nuevo, sin uso, original y entregado en su embalaje de fábrica, con todos sus componentes.

- El producto deberá operar con alimentación eléctrica de 220 V / 50 Hz y contar con enchufe compatible con la normativa chilena.

- La capacidad de calefacción deberá ser de al menos 40 m², acreditable mediante ficha técnica del fabricante.

- El oferente deberá adjuntar ficha técnica, catálogo o documento oficial del fabricante, que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas.

- El equipo deberá incluir manual de usuario, preferentemente en español.

- La garantía mínima de 12 meses deberá cubrir defectos de fabricación y funcionamiento, indicando el procedimiento para hacerla efectiva.

- El producto deberá contar con servicio técnico y disponibilidad de repuestos en Chile, durante el período de garantía.

- El equipo deberá incorporar, de preferencia, protección contra sobrecalentamiento y sistema de desconexión por volcamiento, como medidas de seguridad.

- El producto deberá entregarse listo para su uso, incluyendo todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

- El plazo de entrega deberá ser indicado por el oferente y comenzar a regir desde la aceptación de la orden de compra.

- Se aceptarán marcas referenciales, similares o equivalentes, siempre que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas. Las marcas mencionadas tienen carácter únicamente referencial.