| ITEM | CANTIDAD | # NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 litros | Agua destilada tipo I ultra pura - En bidones de hasta 5 litros, no superior. - Con certificado de análisis del producto por lote o lotes según corresponda. -Debe incluir ficha de seguridad -El agua Tipo I es de alta pureza y debe servir para realizar análisis químico de espectrofotometría requisito excluyente. Marca: Merck o similar. |
| 2 | 100 litros | Agua destilada tipo II purificada para lavado de material - En bidones de hasta 5 litros, no superior. - Con certificado de análisis del producto por lote o lotes según corresponda. -Debe incluir ficha de seguridad -El agua Tipo II es de alta pureza, pero menos que la Tipo I, y se utiliza en aplicaciones generales de laboratorio. Marca: Merck o similar. |
| 3 | 100 litros | Agua destilada tipo I purificada para análisis microbiológico y preparación de medios de cultivo. - En bidones de hasta 5 litros, no superior. - Con certificado de análisis del producto por lote o lotes según corresponda. -Debe incluir ficha de seguridad -El agua Tipo I es de alta pureza, debe tener una conductividad menor a 1 microsecond. Marca: Merck o similar. |
| - Condiciones obligatorias: - Despacho: debe ser considerado dentro de cotización o será responsabilidad del proveedor los gastos asociados. - Cotización obligatoria: al momento de postular la cual debe incluir el detalle de los bidones y su tipo de agua y su foto referencial e informe de calidad. - Máximo 10 días HÁBILES de entrega |  |  |

Presupuesto: $1.071.000.-

Considerar despacho.

Adjuntar cotización.

| Plazo de entrega Se refiere al plazo de ejecución o entrega una vez aceptada la orden de compra. | 10 días hábiles |
| --- | --- |