BASES TÉCNICAS
SERVICIO DE NORMALIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA PUESTOS DE ATENCIÓN Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

La contratación comprende el desarrollo y ejecución de las obras requeridas para implementar y dejar operativa la infraestructura eléctrica destinada a puestos de atención de público, panel de monitoreo, sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y Tablero de Distribución Auxiliar (TDA), contemplando el suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de obra especializada, traslado de materiales, ensayos, puesta en servicio y cualquier actividad o elemento necesario para la correcta terminación de las obras.

Las labores incluyen la habilitación de cinco circuitos eléctricos para la alimentación de los puestos de atención y del panel de monitoreo, considerando la provisión e instalación de enchufes, conductores, dispositivos de protección y las respectivas canalizaciones; la ejecución de ductos y canalizaciones a nivel de piso; la instalación de las canalizaciones y tendido de conductores desde el empalme existente hasta el Tablero de Distribución Auxiliar (TDA); el suministro e instalación de un poste para empalme; la implementación de un circuito exclusivo para el sistema UPS; y la ejecución de las verificaciones, pruebas y ajustes necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

La propuesta económica deberá señalar expresamente las actividades incluidas en la oferta y el valor total del servicio ofertado.

El plazo máximo de ejecución de las obras será de treinta (30) días corridos, contados desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra.

Se entenderán comprendidos dentro del precio ofertado todos los materiales, accesorios, insumos, elementos de fijación, terminaciones, ductos, protecciones, conductores, maniobras, equipos complementarios, pruebas, regulaciones y cualquier otro componente o actividad necesaria para la completa y adecuada ejecución de las prestaciones requeridas, aun cuando no se encuentren detallados de manera expresa en las presentes Bases Técnicas.

La recepción de los trabajos se efectuará una vez constatada la correcta operación de las instalaciones ejecutadas y el cumplimiento total de las obligaciones contratadas. El pago se realizará en una sola cuota, previa recepción conforme y contra la presentación del documento tributario correspondiente.

La ejecución de las obras deberá ajustarse a la normativa técnica y reglamentaria vigente aplicable a instalaciones eléctricas de consumo, así como a las instrucciones, criterios y exigencias impartidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).