ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS

- ANTECEDENTES GENERALES

La Municipalidad de Pudahuel considera como Infraestructura Crítica el conjunto de instalaciones, sistemas físicos y servicios esenciales y de utilidad pública cuya afectación, interrupción o deterioro pueda generar un grave impacto en la salud de la población, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales, la actividad económica prioritaria, el medioambiente, la libre y expedita circulación y, especialmente, en la seguridad de los vecinos de la comuna.

Dentro de esta categoría se incluyen, entre otros, la red vial comunal, el sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias, los sistemas de suministro de servicios básicos tales como agua potable y energía eléctrica, así como las viviendas que pudieren verse afectadas ante fallas o deficiencias en dicha infraestructura.

En este contexto, el Departamento de Emergencia tiene dentro de sus funciones la prevención, mitigación y respuesta ante situaciones que puedan afectar la seguridad de la población y la continuidad operativa de la infraestructura crítica comunal. El sistema de evacuación de aguas lluvias constituye un elemento fundamental para la mitigación de estos riesgos, toda vez que su inadecuado funcionamiento puede provocar inundaciones, afectación de viviendas y bienes públicos y privados, así como interrupciones en la conectividad vial y riesgos para la integridad de los vecinos.

En atención a lo anterior, y conforme a las competencias del Departamento de Emergencia, se hace necesario implementar acciones sistemáticas de revisión, mantención e intervención en aquellos puntos de la comuna que presenten mayor grado de vulnerabilidad o criticidad, con el objeto de fortalecer la capacidad preventiva y de respuesta del municipio frente a contingencias climáticas.

- OBJETO DEL SERVICIO

La presente licitación tiene por objeto la contratación del servicio de ejecución, de labores de limpieza, desobstrucción y retiro de residuos o excedentes por única vez del interior de 170 sumideros ubicados en la comuna de Pudahuel, con el fin de asegurar el libre escurrimiento de aguas lluvias en período de precipitaciones.

- ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio comprende las siguientes actividades, según programación definida por el Inspector Técnico del Servicio (ITS):

  - Limpieza y desobstrucción de sumideros

- Mediante el uso de camión tipo VAC combinado con Jet (de aspiración y chorro combinado), se deberán limpiar completamente los sumideros, ya sea por su cámara visible o cámara anexa, asegurando el libre paso de agua.

- El servicio incluye la verificación de paso libre por los ductos y el destape del colector o unión a colector, dejando el sumidero habilitado y operativo.

  - Intervención de sumideros sin acceso directo

- Cuando el sumidero no permita su limpieza por los accesos existentes, el contratista deberá realizar las acciones necesarias para efectuar la limpieza y dejarlo completamente operativo.

- Cualquier intervención en pavimento, hormigón o rejillas deberá ser repuesta por el contratista, dejándola en las mismas condiciones previas a los trabajos.

- El lugar deberá ser debidamente señalizado y se retirarán los dispositivos de señalización al finalizar los trabajos.

- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES

- El agua para el funcionamiento del camión será suministrada por el Municipio.

- No está autorizado dejar escombros ni descargar el contenido extraído en cualquier punto de la comuna. El proveedor deberá contar con un centro de disposición final autorizado por el ITS.

- El proveedor deberá entregar los tickets del centro de disposición final autorizado donde se descargan los residuos extraídos.

- REQUISITOS DEL EQUIPO

- El contratista deberá contar con camión VAC combinado con sistema Jet, presión mínima 2.500 PSI.

- El camión debe tener toda su documentación al día.

- PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD EN FAENA

Todo el personal que participe en las faenas deberá utilizar obligatoriamente los siguientes Elementos de Protección Personal, cumpliendo con la normativa vigente:

- Casco de seguridad con barbiquejo.

- Chaleco reflectante de alta visibilidad.

- Guantes de seguridad adecuados al tipo de residuo a manipular.

- Botas de seguridad con punta de acero y suela antideslizante.

- Protección ocular (gafas de seguridad) cuando se utilice el sistema Jet.

- Protección auditiva cuando los niveles de ruido del equipo lo requieran.

- Mascarilla o protección respiratoria si las condiciones ambientales lo requieren.

- Todo elemento adicional, que sea necesario para ejecutar el servicio.

- SUPERVISIÓN Y CONTROL

- El Inspector Técnico del Servicio (ITS) dará a conocer al contratista la distribución y ubicación de los 170 sumideros que deberán ser intervenidos, pudiendo establecer la programación y el orden de ejecución de los trabajos según las necesidades operativas del Municipio.

- El servicio será supervisado por el Inspector Técnico del Servicio (ITS), designado por la Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública de la Municipalidad de Pudahuel.

- El proveedor deberá entregar informe de ejecución final, adjuntando respaldo fotográfico de cada punto intervenido, junto con las coordenadas geográficas de los sumideros habilitados. Dicho informe deberá presentarse como respaldo para el estado de pago.

- El registro fotográfico debe realizarse mediante una aplicación que permita visualizar de manera clara e inalterable la fecha y hora de captura, región, comuna, dirección y coordenadas geográficas (latitud y longitud).

- El ITS deberá revisar y aprobar toda la documentación presentada por el contratista, como requisito previo para la emisión de la factura.