## ITEMIZADO DET
ITEMIZADO - ANEXO
Proyecto: Suministro e Instalación de Gabinetes de Gas, Cilindros, Reguladores y Adecuación de Red Interior de Gas
Ubicación: Villa Dr. Ahues N°60, Casas 1 a 9 – Comuna de Quellón, Región de Los Lagos
N° | DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | P.U. | Total
1 | Instalación de faena menor, trazado y replanteo inicial en 09 viviendas | gl | 1
2 | Construcción de base tipo radier de hormigón para gabinete de gas, incluye excavación, nivelación, compactación, moldaje, hormigonado y anclajes embebidos | un | 9
3 | Suministro de gabinete metálico doble con puertas para 2 cilindros de 45 kg, acero aluminizado, apto exterior, conforme normativa SEC | un | 9
4 | Suministro de cilindro de gas licuado GLP de 45 kg, lleno y certificado SEC | un | 9
5 | Suministro de regulador de gas para cilindros de 45 KG certificado SEC | un | 9
6 | Suministro e instalación de accesorios de conexión certificados SEC, incluye mangueras, conectores, flejes, abrazaderas y elementos menores | viv | 9
7 | Instalación y adecuación, modificación o reposición de nueva red exterior (desde nuevo regulador) a interior de gas para cumplimiento normativo SEC, incluyendo tuberías de cobre tipo L o K, fittings, llaves de paso y uniones certificadas | viv | 9
8 | Prueba de presión y estanqueidad de red de gas por vivienda, con registro | viv | 9
9 | Entrega de fichas técnicas y certificados de calidad de gabinete, cilindros, reguladores, tuberías y accesorios | gl | 1
10 | Limpieza, retiro de escombros y entrega final de cada vivienda | viv | 9
NETO
IVA 19%
TOTAL