## Soporte universal
Soporte universal | [6 empty] | Ley Presupuesto | Equipo / Equipamiento | Cantidad | Presupuesto Unitario (M$) | Presupuesto Total (M$) | Visita a Terreno | Back Up | Instalación/Armado | Capacitación | Mantención | Marcado Laser
N° | Especificaciones técnicas | Condición y puntaje |  | Cumple (SI/NO) | Nombre documento y/o nº de página | Observaciones | Equipamiento - 31.02.005 | SOPORTE UNIVERSAL SUERO | 4 | 30 | 120 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Características generales
1 | Soporte universal de 4 ganchos | OBLIGATORIA | * |  |  |  | NOTA 1: El costo de despacho debe estar incorporado en el precio ofertado de la línea (no por separado), es decir, debe indicar precio de despacho por cero pesos
2 | Estructura: acero inoxidable | OBLIGATORIA | * |  |  |  | NOTA 2: El plazo de entrega empezará desde el día hábil siguiente de emitida la Orden de Compra
3 | Posee 5 ruedas de 2", con giro de 360° | OBLIGATORIA | * |  |  |  | NOTA 3: Se considera que las ofertas recibidas cumplen con la garantía mínima indicada en las EETT a menos que el proveedor indique otro plazo
4 | Regulación de altura ≥ 100 cm, hasta 200 cm | OBLIGATORIA | * |  |  |  | NOTA 4: Se sugiere enviar los bultos con guía de despacho
5 | Diámetro de la base ≥ 50 cm | OBLIGATORIA | * |  |  |  | NOTA 5: Con relación a las medidas, se aceptará hasta un 10% de variación de lo pedido, en relación a todos los parametros, tales como: longitud, altura, ancho, diametro, gramaje, tiempo, etc. del equipo y/o sus accesorios o componentes, siempre que esto no afecte el objeto del equipo
6 | Garantía mínima de 12 meses | OBLIGATORIA | * |  | N/A
CONSTRUCCION CESFAM NUEVO AMANECER, TEMUCO
30131841-0
Facturar: Servicio de Salud Araucanía Sur, RUT: 61.607.400-8, domicilio: Arturo Prat 969, Temuco
Despachar: Milano 03700, Temuco. De lunes a jueves de 08:00 a 17:00 y viernes de 08:00 a 16:00 hrs.
Contacto: María José Poblete Mora, correo: calidad.milano@temuco.cl, teléfono: +569 93425835 y Cristian Yañez, correo: cristian.yanez@asur.cl, teléfono: +569 44980762
Financiamiento: Mediante fondos Sectoriales del MINSAL 2026, de acuerdo al decreto 304 del 25-09-26 del Ministerio de Hacienda