## Hoja2
ANEXO NRO. 1 : FORMATO PARA COTIZACIÓN.
COTIZACIÓN NRO.
NOMBRE DE LA EMPRESA COTIZANTE
R.U.T.
DIRECCIÓN
TELEFONO |  |  | MAIL
NOMBRE DEL ENCARGADO
PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES
CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN VALOR CON DESPACHO A DOMICILIO.
CANTIDAD | DETALLE |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 9000 BTU - LAVADO DE UNIDADES EXTERIOR CON AGENTE ALCALINO Y EXTRACCIÓN DE POLVO EN CONDENSADOR O UNIDAD EXTERNA. - LAVADO DE FILTROS Y UNIDAD INTERNA PARA ELIMINACIÓN DE SEDIMENTOS Y HONGOS QUE PUEDAN PRODUCIR MAL OLOR O CONTAMINACIÓN. -LAVADO DE DEPÓSITO DE AGUA Y BOMBA DE CONDENSADO RESPECTIVAMENTE - REPARACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERNO DE TUBERÍAS Y CABLEADO. -CALIBRACIÓN DE REFRIGERANTE Y CHEQUEO DE PARÁMETROS DE PRESIÓN Y TRABAJO. REMOVER Y REFIJAR REFRIGERANTE R-410. -GARANTÍA 6 MESES.
1 | MANTENIMIENTO PARA UNIDAD 12000 BTU - LAVADO DE UNIDADES EXTERIOR CON AGENTE ALCALINO Y EXTRACCIÓN DE POLVO EN CONDENSADOR O UNIDAD EXTERNA. - LAVADO DE FILTROS Y UNIDAD INTERNA PARA ELIMINACIÓN DE SEDIMENTOS Y HONGOS QUE PUEDAN PRODUCIR MAL OLOR O CONTAMINACIÓN. -LAVADO DE DEPÓSITO DE AGUA Y BOMBA DE CONDENSADO RESPECTIVAMENTE - REPARACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERNO DE TUBERÍAS Y CABLEADO. -CALIBRACIÓN DE REFRIGERANTE Y CHEQUEO DE PARÁMETROS DE PRESIÓN Y TRABAJO. REMOVER Y REFIJAR REFRIGERANTE R-410. -GARANTÍA 6 MESES.
[5 empty] | TOTAL NETO |  |  | 0
[5 empty] | IVA 19% |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL IVA INCLUIDO |  |  | 0
DIRECCIÓN DE DESPACHO: CIRILO ARMSTRONG N°289, CERRO ALEGRE, VALPARAÍSO, CONTACTO: JONATHAN VENEGAS FIERRO, TELEFONO: 954165799