Pauta de mantención preventiva equipo electrobisturí

# 1. DATOS GENERALES

Fecha de mantención: ______________________________

Empresa que realiza mantención: ______________________________

Técnico responsable (nombre): ______________________________

Equipo: ______________________________

Marca: ______________________________

Modelo: ______________________________

N° de serie: _____________________________

Ubicación: ______________________________

# 2. INSPECCIÓN Y PARÁMETROS TÉCNICOS

| ÍTEM | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificar estado exterior del equipo |  |  |  |
| Revisar cable de alimentación (cortes, desgaste, enchufe firme) |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento de interruptor general |  |  |  |
| Encendido correcto del equipo |  |  |  |
| Verificar pantalla / panel de control operativo |  |  |  |
| Comprobar alarmas audibles y visuales |  |  |  |
| Validar selección de modos (corte, coagulación, blend) |  |  |  |
| Confirmar estabilidad de potencia de salida |  |  |  |
| Revisar lápiz electroquirúrgico (integridad, limpieza) |  |  |  |
| Verificar cables del lápiz (sin cortes ni peladuras) |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento de botones (corte/coagulación) |  |  |  |
| Revisar placas |  |  |  |
| Confirmar correcta detección de placa |  |  |  |
| Prueba de potencia de salida (con analizador) |  |  |  |

3. SE REALIZA PRUEBA DE EQUIPO:

| SI | NO |
| --- | --- |

4. ESTADO DEL EQUIPO

| OPERATIVO | NO OPERATIVO |
| --- | --- |

# 5. OBSERVACIONES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma del técnico: _____________________     Firma de recepción: ____________________