REFERENCIAS TÉCNICAS

El proveedor deberá entregar un informe técnico detallado del proceso realizado, el cual deberá incluir la descripción de los trabajos ejecutados, verificaciones efectuadas, pruebas de funcionamiento y cualquier observación relevante asociada a la instalación. Dicho informe deberá ser emitido, firmado y timbrado por el profesional o técnico responsable del proceso, acreditando la correcta ejecución de los trabajos y el adecuado funcionamiento del sistema instalado.