Membrete de la empresa

INSUMOS DE FERRETERIA

Que, el Regimiento de Artillería N° 1 “Tacna”, necesita adquirir insumos de ferretería de acuerdo a documento adjunto, se solicita ofertar por la totalidad de los productos y el monto de envió de los productos deberá ser incluido en el monto final de la oferta, conforme a lo que se detalla a continuación:

| CANT. | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO |  | UND. MEDIDA | MONTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablero eléctrico sobrepuesto 12 módulos (crompton) |  | Unidad | $ |
| 2 | Interruptor diferencial 25 A lexo |  | Unidad | $ |
| 1 | Disyuntor automático 32 A legrand curva C |  | Unidad | $ |
| 2 | Disyuntor automático 16 A legrand curva C |  | Unidad | $ |
| 1 | Disyuntor bipolar 22 A |  | Unidad | $ |
| 3 | Disyuntor 10 A lexo |  | Unidad | $ |
| 1 | Barra aisladora para tierra DIN |  | Unidad | $ |
| 1 | Barra aisladora para neutro DIN |  | Unidad | $ |
| 1 | Barra aisladora para fase DIN |  | Unidad | $ |
| 1 | Barra aisladora para riel DIN |  | Unidad | $ |
| 4 | Bandeja porta conductores 80x50x2000 mm legrand DLP |  | Unidad | $ |
| 10 | Bandeja porta conductores 75x50x2000 mm legrand DLP |  | Unidad | $ |
| 10 | Caja chuqui galvanizada 100x100 mm |  | Unidad | $ |
| 2 | Tapa extremo para canaleta/bandeja 75x50 mm legrand |  | Unidad | $ |
| 5 | Marco universal 3 módulos legrand Mosaic |  | Unidad | $ |
| 4 | Enchufe Mosaic 2P+T 10/16 A 3 módulos |  | Unidad | $ |
| 1 | Interruptor 9/32 Bticino modus plus |  | Unidad | $ |
| 1 | Cable evaflex 2,5 mm2 rojo 100 mts |  | Unidad | $ |
| 1 | Cable evaflex 2,5 mm2 negro 100 mts |  | Unidad | $ |
| 1 | Cable evaflex 2,5 mm2 blanco 100 mts |  | Unidad | $ |
| 1 | Cable evaflex 2,5 mm2 verde 100 mts |  | Unidad | $ |
| 30 | Plancha yeso cartón 10 mm vulcanita 120x240 cm |  | Unidad | $ |
| 1000 | Tornillo autoperforante 1-1/4” yeso cartón |  | Unidad | $ |
| 200 | Tornillo cabeza lenteja autoperforante 3-1/2” |  | Unidad | $ |
| 250 | Tornillo autoperforante cabeza Phillips 1-1/4” 6mm |  | Unidad | $ |
| 30 | Madera pino dimensionado 3x1 x 3,20 m |  | Unidad | $ |
| 10 | Cinta unión para yeso cartón 50mm x 90 mts |  | Unidad | $ |
| 1 | Pasta muro tineta 25 kg |  | Unidad | $ |
| 20 | Lija papel grano 100 |  | Unidad | $ |
| 1 | Esmalte al agua tineta 4 galones |  | Unidad | $ |
| 1 | Esmalte al agua gris perla tineta 4 galones |  | Unidad | $ |
| 4 | Rodillo antigota 9” |  | Unidad | $ |
| 2 | Brocha 1” |  | Unidad | $ |
|  |  |  | NETO | $ |
|  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  | TOTAL DE OFERTA | $ |

La entrega de los productos deberá realizarse en la Av. San José 0450 en la comuna de San Bernardo con una brevedad de 02 días Hábiles, de aceptada la OC. La empresa adjudicada tendrá 02 días hábiles para aceptar la OC.

CONDICIONES

- Del Pago

  - El pago se realizará a 30 días de emitida la factura correspondiente, la cual deberá ser entregada al administrador del contrato u OC., o en su efecto a la sección finanzas al momento de la entrega de los productos.

- De la Factura

  - La factura comercial electrónica, deberá ser emitida a nombre del Regimiento de Artillería  N° 1 “Tacna”, RUT.: 61.979.420-6, Avenida San José 0450, Giro: Actividades de Defensa, comuna de San Bernardo. En la descripción de la factura que se emita, deberá detallarse los productos descritos en la OC.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma y timbre de la empresa