ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

91824 INTRODUCTOR ARTERIAL 5 FR.

Estimado proveedor, junto con saludar, agradeceré a Ud. cotizar conforme al siguiente detalle:

- DESCRIPCIÓN:

| Nº | Descripción | Unidad de venta | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91824 INTRODUCTOR ARTERIAL 5 FR. | UN | 80 |

REQUIERE ENTREGA DE MUESTRA:   SI	           NO

DESPACHO EN BODEGA EXTERNA:   SI	           NO

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La empresa adjudicada deberá cumplir con las especificaciones técnicas que se describen a continuación:

- Se solicita que, al momento de ofertar, las características de los productos sean iguales o superiores a las que se están solicitando en la presente base, de lo contrario su oferta no será considerada.

- Se debe adjuntar ficha técnica del insumo, según sea el caso.

- De ser un proceso, cuyo despacho se requiere en la bodega externa se deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Anexo “A”

- Para aquellos insumos que por su naturaleza poseen fecha de caducidad, esta no deberá ser menor a 12 meses, o presentar carta de canje.

- El etiquetado de los insumos debe indicar (lote, número de serie, fecha de fabricación, vencimiento, condiciones de almacenamiento, registro sanitario)

- Para aquellos procesos que requieran la provisión de equipos en comodato, los oferentes deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Anexo “C”

CONSIDERACIONES

- Plazo de entrega

Se considerarán las ofertas de proveedores que ofrezcan un plazo de entrega de hasta 1 día hábil, de ofrecer un plazo mayor o no señalar plazo de entrega, su oferta no será considerada.

- Cotización

Para dar cumplimiento a los puntos descritos precedentemente, las empresas oferentes deberán subir la oferta a www.mercadopublico.cl, de adjuntar cotización formal, esta debe ser por los mismo montos y cantidades ofertadas en la plataforma. Aquellas ofertas inconsistentes en sus montos serán declaradas inadmisibles.

- Precio

Los proveedores participantes deberán tener en cuenta el monto disponible para la presente adquisición ($2.500.000.-). IVA incluido.

- Cumplimiento requisitos

En caso de que un proveedor no cumpla con alguno de los puntos señalados en los presentes párrafos (I, II y III.-) su oferta no será considerada en la evaluación.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

El criterio para adjudicar al proveedor que corresponda se determinará de la siguiente forma:

- Proveedor más económico que cumpla con todos los puntos señalados en los párrafos I, II y III.- de las presentes bases.

- Proveedor que señale en su cotización el cumplimiento de los puntos señalados en los párrafos I, II y III.- de las presentes bases.

- Proveedor que tenga una evaluación previa por parte del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y que según su calificación se recomiende el uso.

- Proveedor que entregue muestras según sea el caso y lo señalado en el anexo “B”.

- MECANISMOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el valor entre dos o más proveedores este se definirá de la siguiente manera:

- El proveedor que ofrezca menor plazo de entrega.

- El proveedor que ingrese primero la oferta en www.mercadopublico.cl

Anexo “A”

DESPACHOS BODEGA EXTERNA “LOGINSA”

I.- AGENDAMIENTOS

a). - Proveedor se debe contactar con Ejecutiva de cuenta Carolina Solano, con 24 hrs. De anticipación para Agendar Recepción, mediante correo electrónico o telefónicamente, ejecutiva3@biomedical.loginsa.com con copia a gruposac@biomedical.loginsa.com; ereyes@loginsa.com teléfonos de contacto son 224 134 222 o celulares: 942729049- 977647368.

b). - Ejecutiva de cuenta con previa coordinación con el proveedor entregara fecha y hora de agendamiento.

c). - El Proveedor deberá informar con mínimo una hora antes de la llegada del camión al CD, Nombre, Rut del transportista y patente del camión para ser enrolado.

d). - Una vez que haga el ingreso al recinto, debe avisar su llegada en el andén 32, ahí el guardia indicara el andén de descarga.

II.- PALETIZADO DE MERCADERIA

a). - El palletizado de productos, debe ser entregado en tarimas de madera, la cual, debe tener las siguientes dimensiones:

- Ancho 1,20 mt.

- Profundidad 1,0 mt.

- Cada tarima debe tener sus cuatro tablas que dan al piso.

NOTA: Se recepcionan pallets estándar tipo chep / Blancos de buena calidad y en buen estado. Altura máxima del pallet 1,45 metros.

- Pallet Mono producto: Se debe enviar solamente un producto por pallet.

- Pallet Mono lote: Todos los productos que vengan en el pallet deben ser mismo lote y en consecuencia tener igual fecha de vencimiento.

- Pallet bien estibado, con suficiente film (mínimo tres vueltas de film por pallet). La mercadería debe venir bien estibada en el pallet, para evitar accidentes y deterioros. Además, todos los SKU deben venir estibados de tal forma que la información quede visible en la parte frontal del pallet, para su fácil identificación

Anexo “B”

REQUISITOS ENTREGA DE MUESTRAS

I.-  Requisitos de carácter obligatorio y excluyente para la recepción de muestras.

- Ficha Técnica del producto a evaluar en español.

- En el caso de ser un Insumo Medico de registro obligatorio en ISP (Guantes quirúrgicos de látex guantes de látex, preservativos, condones de látex, agujas hipodérmicas estériles, jeringas hipodérmicas), el distribuidor debe traer:

  - Copia de la Resolución de Registro otorgada por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).

  - N° de Registro del ISP, impreso en el envase primario y/o secundario, según corresponda

  - Copia de la Resolución de Uso y Disposición del lote de la muestra a ser evaluada

  - Registro FDA o Unión Europea si corresponde.

- Rótulo del envase, (Según detalla en el párrafo II)

- Manual de instrucciones en español.

- Si el insumo es estéril, certificado de esterilización.

  - Esto debe indicar método de esterilización, N° de lote del insumo que se entrega para su evaluación, tiempos y temperaturas del proceso completo y toda la información que corresponda.

- Certificación de cumplimiento de Normas ISO  9001, 13485/2016 para Dispositivos médicos (con fecha vigente).

- Certificación libre de látex.

- ISO de la empresa importadora si corresponde.

II.- Rotulo de Envase

- Nombre

  - Uso previsto del dispositivo,

  - Nombre y país del fabricante legal nombre y dirección del distribuidor local

  - Lote o N° de serie

  - Fecha de fabricación y vencimiento cuando corresponda

  - Condiciones de almacenamiento

  - Unidades en el envase

  - Palabra Estéril y método de esterilización o simbología internacional si corresponde a un insumo estéril.

  - Uso pediátrico cuando corresponda.

  - Frase de un solo uso o su símbolo.

Anexo “C”

Regulación del comodato

a)      De la entrega y recepción conforme:

- El equipamiento se entregará en las dependencias del Servicio del HOSPITAL. La entrega del equipamiento deberá efectuarse dentro del plazo ofertado a partir de la Orden de Compra.

En el lugar en que se realice la entrega del equipamiento se procederá a una revisión general de los mismos en presencia del representante del PROVEEDOR, de la Referente Técnico del HOSPITAL, la cual recibirá el equipamiento, y cualquier otro profesional del HOSPITAL cuya presencia se estime necesaria. Cualquier observación deberá constar por escrito.

Al momento de la entrega, el PROVEEDOR procederá a capacitar y entrenar a los usuarios y personal técnico del HOSPITAL en la operación del equipamiento, en las tareas de mantenimiento básico del mismo (limpieza, cuidado y precauciones), y en la orientación para prevenir, identificar y solucionar las fallas simples más comunes.

Toda instrucción del PROVEEDOR relativa al correcto manejo el equipamiento, tanto en su operación como en sus labores de mantenimiento básico, por cuya omisión o incorrecta aplicación se pudiere causar daño en el equipamiento y por el cual derive responsabilidad para el HOSPITAL deberá constar por escrito ya sea en documentos elaborados por el propio PROVEEDOR o en los manuales de los equipos, los cuales deberán ser entregados a la Referente Técnico del HOSPITAL.

Todos los gastos de traslado, entrega y capacitación del equipamiento en el HOSPITAL, incluyendo todo gastos derivados del cometido a cumplir, tanto del personal como del traslado del equipamiento, serán de cargo exclusivo del PROVEEDOR.

Efectuada la entrega del equipamiento, así como la capacitación a los usuarios, las partes firmarán un Acta de Entrega y Recepción Conforme del equipamiento en comodato, en la cual se dejará constancia de la fecha en que tienen lugar dichos actos y del equipamiento, números de serie, ubicación y demás características que permitan la debida identificación de los mismos. Dicha acta deberá ser firmada por la Referente Técnico y el representante del PROVEEDOR que efectúa la entrega.

No se realizarán requerimientos de productos mientras no se haya efectuado la capacitación correspondiente.

b)   Obligaciones y responsabilidades de las partes durante la vigencia del comodato.

- Las partes dejan expresa constancia que durante la vigencia del contrato, el equipamiento continuará siendo de propiedad del PROVEEDOR y, en consecuencia, no se considerará que el equipamiento haya pasado a dominio del HOSPITAL, cualquiera fuese la manera o intención con que éste los detente.

- El equipamiento entregado en comodato será utilizado en las instalaciones del HOSPITAL debiendo permanecer en dicha ubicación, sin que el HOSPITAL pueda trasladarlo a otro lugar, sin el consentimiento expreso y por escrito del PROVEEDOR.

- El HOSPITAL se obliga a utilizar el equipamiento para sí y no podrá ceder, subarrendar, traspasar o entregar a cualquier título el uso, goce o tenencia del equipamiento entregado en comodato, sin previa autorización del PROVEEDOR otorgada por escrito, ni vender, transferir gravar y, en general, enajenar en cualquier forma los derechos que le correspondan en virtud de contrato que se celebre en  conformidad a las presentes condiciones.

- El HOSPITAL se obliga a utilizar en el equipamiento solo los insumos suministrados por el PROVEEDOR en virtud de la contratación.  En el evento de que por cualquier causa el HOSPITAL  utilice en el equipamiento suministrado en comodato otros insumos distintos a los elaborados por el PROVEEDOR.

- El HOSPITAL se obliga a cumplir estrictamente con las instrucciones de almacenamiento, mantención, limpieza, cuidado y manejo del equipamiento, debiendo hacer uso de los mismos de acuerdo a las instrucciones que por escrito haya recibido del PROVEEDOR al momento de la entrega del equipamiento.

- El equipamiento cuenta con una garantía por parte del PROVEEDOR, siempre y cuando la contratación esté vigente, siendo de responsabilidad del PROVEEDOR las mantenciones preventivas y correctivas, así como los repuestos necesarios para su óptimo funcionamiento. Será de cuenta y cargo del PROVEEDOR, la reparación oportuna del equipamiento dado en comodato, incluidas las sustituciones de piezas y partes de aquellos que lo requieran, como también la reposición o cambio cuando así sea necesario, durante toda la contratacion. En consecuencia, cualquier pieza, parte o accesorio que sea sustituido, colocado o incorporado al equipamiento, se entenderá pertenecer al PROVEEDOR desde el mismo momento de la sustitución, colocación o incorporación, no pudiendo ser removido posteriormente por el HOSPITAL.

- El HOSPITAL se obliga a notificar al PROVEEDOR dentro de las 48 horas de producida cualquier falla o desperfecto en el funcionamiento que el HOSPITAL detecte en el equipamiento. El HOSPITAL se obliga a dar todas las facilidades necesarias para que el PROVEEDOR proceda a su reparación en caso de corresponder, no pudiendo en ningún caso el HOSPITAL proceder, por sí mismo o por terceros, a la reparación o traslado del equipamiento. Dicha notificación deberá ser efectuada por escrito y vía correo electrónico dirigido al representante legal del PROVEEDOR o a la Referente Técnico de éste y, en todo caso, se entenderá efectuada dicha notificación por cualquier acto del PROVEEDOR que revele el conocimiento de tales hechos

- Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.178 del Código Civil, el HOSPITAL queda obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación del equipamiento, respondiendo, en consecuencia, hasta por la culpa levísima, con excepción del caso fortuito o fuerza mayor.

- El HOSPITAL responderá por las reparaciones, daños o deterioros del equipamiento producto de su uso negligente, maltrato por cualquier persona que lo cause o a consecuencia de cualquier intervención de terceros que no pertenezca al equipo técnico de mantención del PROVEEDOR, según la estimación que derive del Proceso Administrativo que el HOSPITAL haya instruido al efecto. Las reparaciones a que hayan lugar deberán ser efectuadas por el PROVEEDOR a exclusivo costo del HOSPITAL.

- Por su parte el PROVEEDOR será responsable de todos los daños o perjuicios derivados de la mala calidad o calidad insuficiente del equipamiento entregado en comodato.

- El PROVEEDOR deberá tener capacidad de brindar mantención correctiva las 24 horas los 7 días de la semana.  Las interrupciones debido a fallas no podrán ser mayores a un período de 24 horas y la respuesta por urgencia no podrá ser superior a 6 horas. En caso de ser necesario el retiro del equipamiento para su arreglo o que el tiempo de arreglo supere las 24 horas el PROVEEDOR deberá asegurar entregar equipamiento de respaldo de iguales características al equipo defectuoso.

- Será obligación del HOSPITAL notificar dentro de las 48 horas de producido cualquier daño, destrucción, robo, pérdida total o parcial y/o cualquier otro suceso o siniestro que afecte en forma directa o indirecta al equipamiento y/o accesorios de los mismos dados en comodato. Dicha notificación deberá ser efectuada por escrito y vía correo electrónico dirigido al representante legal del PROVEEDOR o a la Referente Técnico de éste y, en todo caso, se entenderá efectuada por cualquier acto del PROVEEDOR que revele su conocimiento de tales hechos.

- El HOSPITAL se obliga a permitir que el PROVEEDOR inspeccione el estado del equipamiento y/o de sus accesorios, a cuyo fin facilitará el ingreso del personal o representantes que a tal efecto determine el PROVEEDOR al lugar donde el equipamiento y/o sus accesorios se encuentren situados. Dicha revisión deberá ser efectuada contando con la presencia de la Referente Técnico del HOSPITAL.

c)      De la restitución del equipamiento en comodato.

- Una vez finalizada la contratación el HOSPITAL deberá restituir el equipamiento al PROVEEDOR, facultándolo para su retiro. Ellos deberán ser entregados por el HOSPITAL con todos sus elementos completos y en perfecto estado de conservación, funcionamiento y acorde al uso prestado por el HOSPITAL, salvo el normal deterioro causado por el uso y transcurso del tiempo. El equipamiento se encontrará a disposición del PROVEEDOR para su restitución en los términos indicados, siendo de responsabilidad del PROVEEDOR su retiro y recuperación.

- Para los efectos de la restitución se procederá a una revisión general de los mismos en presencia del representante del PROVEEDOR, de la Referente Técnico del HOSPITAL, y cualquier otro profesional del HOSPITAL cuya presencia se estime necesaria. Cualquier observación de las partes deberá constar por escrito en el Acta de Restitución del Equipamiento que a tal efecto se levante y que deberá ser firmada por todos los comparecientes que asistan a dicho acto de restitución.