## EETT
TABLA ESPINAL
N° | Especificaciones técnicas | Condición y puntaje |  | Cumple (Sí / No) | Catálogo (Página y/o Código) | Observaciones
Características generales
Se requiere 02 tablas espinal con las siguientes características y accesorios:
1 | Tabla espinal plástica de alta densidad, de dimensiones 186 x 43 x 6 cm. Translúcida a Rayos X. Medidas pueden variar ± 2 cm. Capacidad de carga máxima igual o superior a 160 Kg. | Obligatorio | *
2 | Cada tabla debe contener inmovilizador lateral de cabeza: Fabricado con espuma de alta densidad impermeable. Cuenta con cintas de amarre para fijación a la camilla. Permite adaptar cualquier volúmen craneal mediante las cintas de velcro. | Obligatorio | *
3 | Cada tabla debe contener arnés tipo araña: Posee 10 puntos de sujeción, fabricada en cinta de poliéster, compatible con la tabla Espinal. | Obligatorio | *
4 | Cada tabla debe contener cuello Cervical: Cuello ajustado para restringir movimiento cervical del accidentado. Posee sistema de amarre para ajustar o soltar de acuerdo al usuario. Translúcido a Rayos X. | Obligatorio | *
5 | Incluye funda para almacenar el kit completo | Obligatorio | *
6 | El costo del despacho debe estar incorporado en el costo del equipo y no por separado (costo de despacho = $0.-). | Obligatorio | *
7 | Todos los productos deben ser entregados en el Complejo Asistencial de Padre Las Casas, ubicado en Ruta 194 Kilómetro 0,7, Localidad de Makewe, Comuna Padre Las Casas. Horario de entrega: Lunes a jueves: 9:00 – 13:00 y 14:30 – 16:00 Viernes: 9:00 – 13:00 y 14:30 – 15:00 | Obligatorio | *
Presupuesto iva incluido $480.000.-
ítem presupuestario Equipamiento 31-02-005