Programa agua

| Producto | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Nitrato de plata p.a. | Nitrato de Plata p.a. Presentación deseable frasco de 100 gramos. Ref. 1015120100. Vencimiento mínimo enero 2029 | 1 Frasco |

Laboratorio Marea Roja

| Producto | Características | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Detergente Alcalino Extran | Detergente líquido alcalino Extran MA01, presentación deseable bidones de 5 litros. Ref. 1075555000. Vencimiento mínimo enero 2028 | 5 Unidades |
| Formaldehído 37% | Formaldehído 37%, presentación deseable envase de 1 litros. Ref. 1040021000. Vencimiento mínimo enero 2029 | 1 Frasco |
| Acido Clorhídrico fumante | Ácido Clorhídrico fumante 37% p.a. Envase de vidrio. Presentación deseable envase de 2.5 litros. Ref 1003172500. Vencimiento mínimo enero 2029. | 1 Frasco |
| Cloroformo | Cloroformo p.a., frasco de vidrio, envase 1 litro. Ref 1024451000. Vencimiento mínimo enero 2029. | 1 Frasco |

Microbiología

| Producto | EspecificacionesTecnicas | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Agar Nutritivo | Agar nutriente según ISO 6579, ISO 10273 y ISO 21528, granulado. Con certificado de análisis. Referencia 105450 o equivalente. Presentación deseable frasco 500 gramos. Vencimiento mínimo enero 2029 | 1 Frasco |
| Agar PC | Agar de recuento en placa (PCA) según ISO 4833, ISO 17410, IFU, FDA-BAM y SMWW GranuCult® prime, referencia 105463. Presentación deseable frasco de 500 gramos. Vencimiento mínimo enero 2028 | 2 Frascos |
| Agar TCBS | Agar TCBS granulado. Con certificado de análisis. Referencia 110263. Presentación deseable frasco 500 gramos. Vencimiento mínimo enero 2029 | 1 Frasco |
| Caldo APT ( Agua Peptonada Tamponada) | Agua de Peptona Tamponada según ISO 6579, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM. Con certificado de análisis. Referencia 107228 o equivalente. Presentación deseable frasco 500 gramos. Vencimiento mínimo enero 2029 | 15 Frascos |
| Cloruro de Sodio | Cloruro de Sodio p.a. Con certificado de análisis. Ref. 1064040500 o equivalente. Presentación deseable frasco de 500 gramos. Vencimiento mínimo enero 2029 | 2 Frascos |
| Control biológico esterilidad autoclave | Indicador Biológico para autoclave Referencia 110274 o equivalente. Presentación deseable envase 100 unidades. Vencimiento mínimo enero 2029 | 1 Caja |
| Peptona | Peptona Universal M66. Con certificado de análisis. Referencia 107043 o equivalente. Presentación deseable frasco 500 gramos. Vencimiento mínimo enero 2029 | 1 Frasco |
| Oxidasa (N,N,N',N'-Tetrametil-1,4-fenilendiamonio dicloruro) | Reactivo N,N,N',N'-Tetrametil-1,4-fenilendiamonio dicloruro para síntesis, presentación deseable frasco de 10 gramos. Referencia Merck 8211020010 Vencimiento mínimo enero 2028 | 1 Frasco |