FORMULARIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE COMPRA ÁGIL

| Nombre de cotización: | # Probador Rápido De Suelo 7 En 1 Ph, Ec, Humedad, N, P, K |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la adquisición (500 caracteres) | Control de experimentos de cultivo |  |  |  |  |
| N° días de publicación de la cotización (hábiles) | 10 |  |  |  |  |
| Dirección de entrega | Avda. Copayapu 485 |  |  |  |  |
| Plazo de entrega del bien o servicio (días hábiles ) | 30 días corridos |  |  |  |  |
| Nombre de contacto para la compra (responsable del proceso) | Bernardo Sepúlveda H. |  |  |  |  |
| Detalle técnico de lo solicitado (1 línea por cada bien o servicio el cual no puede sobrepasar los 500 caracteres por cada línea) (*) |  |  |  | Cantidad |  |
| Detector con pantalla de retroiluminación de tubo Nixie, lecturas en tiempo real. Alta sensibilidad y buena repetibilidad. Carcasa de alta resistencia, impermeable, a prueba de polvo y explosiones. Características funcionales: Pruebas Plug and Play, no se requiere reactivo Pantalla retroiluminada, Medición de datos múltiples for captar con precisión la fertilidad del suelo. Pantalla de efecto de campo nemático trenzado de 4, 3 pulgadas, con retroiluminación. Suministro de energía : 3 pilas AAA Método de visualización: pantalla de efecto de campo nemático trenzado de 3 pulgadas Humedad: Rango de medición de humedad: 0-100%, precisión de 0-53% (± 3%)/53-100% (± 5%), resolución 0,1%. Temperatura: Rango -20 -60, precisión de ± 0,5, resolución 0,1. PH: Rango 3-9 pH. Nitrógeno, fósforo y potasio: Rango 0-1999 mg/kg (mg/L), precisión: ± 2% FS, resolución: 1 mg/kg (mg/L) Conductividad: Rango: 0-10000 us/cm, temperatura de trabajo: -20 ~ 50; humedad de trabajo: 0~90% (humedad relativa), sin condensación. Valor incluye envío hasta la Universidad de Atacama, Copiapó. |  |  |  | 1 |  |
| El monto no podrá superar las 100 UTM (valor debe incluir IVA y despacho (despacho en caso de bienes). |  |  |  |  |  |
| Monto total de la compra $ | $240.000.- |  |  |  |  |
| Marcar con una “X” solo una opción para la selección de presupuesto, el que permite ser; “disponible” o “estimado”. |  |  |  |  |  |
| Presupuesto disponible: La oferta del proveedor que supere el valor disponible para el producto o servicio, será declarada inadmisible. |  |  | Presupuesto estimado: La oferta podrá adjudicarse considerando un aumento del 30% del valor señalado inicialmente, para esta selección, el centro de costo debe contar con disponibilidad presupuestaria adicional. |  |  |
| Centro de Costo | 51635 |  |  |  |  |
| Ítem | 14112 |  |  |  |  |

Notas:

- (*) Si las especificaciones técnicas no alcanzan en el detalle técnico, se debe adjuntar un documento adicional.

- La compra ágil se adjudica por la totalidad de lo indicado en el formulario, vale decir, una compra ágil no puede tener varios adjudicatarios.