Complejo Asistencial Dr. Sótero Del Río

Subdirección de Administración y Finanzas Dpto. de Ingeniería y Mantenimiento Unidad de Mantenimiento

# TÉRMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIO DE MEJORAS EN ALMACENAJE DE ESTANTERIA METALICA

El HSR requiere adquirir el servicio descrito en términos de referencia que son parte del siguiente documento de Hospital Dr. Sotero del Río, Servicio de mejoras en almacenaje de estanterías metálicas, de central de distribución, en las dependencias del hospital Dr. Sótero del Río, destacando además su importancia de disponibilidad, por le motivo que se mantienen con problemáticas algunas estanterías las cuales deben ser mejoradas con el cambio de ellas y el servicio de instalación de ellas. El servicio será despachado, realizado y entregado en el HSR, ubicado en Av. Concha y toro # 3459 en la comuna de Puente Alto.

| ÍTEM | PRODUCTO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mejoras almacenaje en estanterías metálicas en central de distribución del HSR. - Cambio de transversal la cual debe tener protección integral a toda altura y protección de perno frontal. - Riostra de reemplazo tipo “C” 70 de alma, 2.5 mm largo Max 1350mm, Galvanizado. - Extensión 100-100x1500 pilar mide 3 mm para daño superior. - Flange a piso para extensión 100 de frente (anclajes de media) - Reemplazo de viga r100 3mm hasta 2750 largo variable(pallet) - Desmonte y montar cubierta terciado - Juego de soporte de viga, nivel de piso con pernos - Retiro e instalación | 1 |

# PRODUCTO O SERVICIO POR CONTRATAR

## Motivo de adquisición:

Ítem 1: Se debe realizar Mejoras almacenaje en estanterías metálicas en central de distribución del HSR.

## Requisito:

Ítem 1: Se requieren servicios terminados.

# ENTREGA DE PRODUCTOS

El plazo máximo para la entrega no podrá ser superior a 15 días corridos una vez emitida la orden de compra.

La entrega será de exclusiva responsabilidad del proveedor adjudicado, quien deberá coordinarla encargado de la unidad de Mantenimiento, Don Carlos Vilches, Carlos.vilches@sotero.cl.

# DE LA RECEPCIÓN CONFORME

La recepción conforme del servicio sólo podrá ser otorgada por el jefe de unidad de Ingeniería y mantención del HSR o su subrogante. Tal conformidad será expresada en un documento de “Acta de recepción”, que deberá contener el detalle del servicio realizado.

El proveedor tiene la obligación de, una vez realizado el servicio, entregar el informe del trabajo realizado en la unidad de ingeniería y mantención o un informe digital con la firma y este será firmado exclusivamente por el jefe de la unidad de ingeniería y mantención o quien él designe para esta labor.

La no realización de este evento impedirá que los servicios puedan ser facturados. Si el informe es entregado o enviado al usuario clínico, este no tendrá NINGUNA                       VALIDEZ.

- VISITA A TERRENO:

Visita a terreno opcional, ya que es netamente para poder sacar medidas y ver físicamente el lugar a intervenir.

Mientras está vigente la compra ágil en mercadopublico.cl, esta coordinación deberá ser efectuada entre oferente y referentes del Hospital Dr. Sotero del Rio, encargado de Unidad de Mantenimiento, Don Carlos Vilches, Carlos.vilches@sotero.cl.

- ITEMIZADO:

El Itemizado está en base a revisión de los daños encontrados en central de distribución para los racks de esta sección.

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | MONTO TOTAL IVA INCLUIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio de transversal la cual debe tener protección integral a toda altura y protección de perno frontal | 3 |  |  |
| Riostra de reemplazo tipo “C” 70 de alma, 2.5 mm largo máx. 1350 mm, galvanizado | 3 |  |  |
| Extensión 100-100x1500 pilar mide 3mm para daño superior | 2 |  |  |
| Flange a piso para extensión 100 de frente (anclajes de media) | 2 |  |  |
| Reemplazo de viga r100 3mm hasta 2750 largo variable (pallet) | 1 |  |  |
| Desmonte y montar cubierta terciado | 1 |  |  |
| Juego de soporte de viga, nivel de piso con pernos | 3 |  |  |
| Retiro e instalación de trabajos a realizar | 1 |  |  |