| EETT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo para Tinta China (INDIA INK STAIN DROPPER-50U) |  |  |  |  |
| · Reactivo listo para el uso |  |  |  |  |
| · Permite la detección microscópica de Cryptococcus spp en preparaciones húmedas |  |  |  |  |
| · Presentación en ampollas o gotario de 0.5 ml |  |  |  |  |
| · Contiene suspensión acuosa de tinta china con un agente de suspensión y un conservante |  |  |  |  |
| · Certificación ISO, FDA, CE u otro organismo internacional |  |  |  |  |
| · Material para diagnóstico In Vitro (IVD) |  |  |  |  |
| Reactivo Desoxicolato de Sodio 10% para solubilidad en bilis |  |  |  |  |
| · Reactivo listo para el uso |  |  |  |  |
| · Permite la diferenciación presuntiva de neumococos de otros cocos Gram positivos |  |  |  |  |
| · Presentación en ampollas o gotario de 0.5 ml |  |  |  |  |
| · Contiene Desoxicolato de sodio al 10% |  |  |  |  |
| · Certificación ISO, FDA, CE u otro organismo internacional |  |  |  |  |
| · Material para diagnóstico In Vitro (IVD) |  |  |  |  |