•	Es un sistema de desinfección de alto nivel compuesto de 3 etapas para descontaminación de dispositivos médicos invasivos y no invasivos sin lumen. Esta caja debe traer un total de 50 toallas.

Componentes

1.	Toallita de limpieza (sobre color naranjo)

o	Impregnada con detergente enzimático triple y surfactante

o	Objetivo: eliminar suciedad visible, restos orgánicos antes de la desinfección.

2.	Toallita esporicida + Espuma activadora (sobre color azul)(frasco color azul)

o	Cuando la toallita se combina con la espuma activadora, se genera dióxido de cloro, que es el agente biocida de alto nivel

o	Tiempo de contacto requerido: 30 segundos para lograr actividad esporicida (incluyendo esporas).

3.	Toallita de enjuague (sobre color verde)

o	Impregnada con agua desionizada/esterilizada para eliminar residuos químicos tras la desinfección.

4.	Trazabilidad (debe traer un libro de registro)

o	Registro de cada desinfección.