DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OFERTA

Se requiere indicar con una X si la oferta incluye o no lo requerido en las bases técnicas, e indicar alguna observación, si existe.

Pavimentación Calle Gobernador Gil y Gonzaga

| Requerimientos del Servicio Topográfico | SI OFERTA | NO OFERTA | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Considera todo lo indicado en el punto 2.1 de las Bases Técnicas. |  |  |  |
| Considera tanto levantamiento en terreno como generación de planos y entrega digital de información georreferenciada. |  |  |  |
| Plano topográfico escala 1:1000 o 1:2000, según longitud de camino y detalle requerido. |  |  |  |
| Perfil longitudinal del camino (eje central) y perfiles transversales cada 10 m. |  |  |  |
| Plano topográfico con curvas de nivel, dibujando e identificando todos los elementos viales, construcciones, paramentos verticales, obras civiles y todo lo que se encuentre entre las líneas oficiales de la superficie marcada en el archivo .KMZ. |  |  |  |
| Levantamiento topográfico de la calle Gobernador Gil y Gonzaga incluyendo la zona del cuello de conexión con la calle Sargento Candelaria extendiéndose 25 metros en ambas direcciones, la calle Juan Pablo II el tramo comprendido entre calle Gobernador Gil y Gonzaga y la extensión de la calle Roberto Andrade y el Pasaje Mena incluyendo la zona del cuello de conexión con la calle Sargento Candelaria extendiéndose 25 metros en ambas direcciones y la parte posterior 25 metros hacia la calle extensión Roberto Andrade y Juan Pablo II. |  |  |  |
| Entrega en formatos: DWG o DXF (CAD), informe técnico en PDF, fotografías georreferenciadas de puntos críticos o hitos relevantes. |  |  |  |
| Todo el levantamiento topográfico se deberá realizar con Estación total y/o equipo GPS/GNSS.- |  |  |  |

Caminos No Enrolados

| Requerimientos del Servicio Topográfico | SI OFERTA | NO OFERTA | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Considera todo lo indicado en el punto 2.2 y 2.2.1 de las Bases Técnicas. |  |  |  |
| Ejecutar el levantamiento del eje del camino y su entorno inmediato, considerando: - Bordes del camino existente. - Cercos existentes que delimiten el ancho máximo de faja. - Fosos, cunetas y elementos de drenaje. - Alcantarillas, obras existentes y cruces. - Zonas de derrumbe, puntos críticos y áreas de riesgo. - Accesos a predios y/o viviendas. |  |  |  |
| Ejecutar balizado mediante tablillas de los siguientes puntos: - Inicio y termino de cada camino deberá contener sus antecedentes (PR, nombre del camino y extensión). - PR cada 100 metros para todos los caminos identificando distancia actual y distancia total. - Tubos de HDPE presentes en el camino identificando en que punto de la extensión se encuentran. |  |  |  |
| Registro fotográfico de la entrada y salida/fin de los caminos. |  |  |  |

| Perfiles longitudinales y transversales cada 50 metros para todos los caminos, en el caso de los perfiles trasversales deberá estar incluir la siguiente información: - Eje y límites de la calzada. - Cercos existentes. - Distancia parcial y acumulada desde el eje hacia los bordes del camino. - Línea de referencia cada 1 metro en eje horizontal y vertical. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega digital de información georreferenciada en formatos CAD y CIVIL3D. |  |  |  |
| Todo el levantamiento topográfico se deberá realizar con Estación total y/o equipo GPS/GNSS.- |  |  |  |

------------------------------

Firma Cotizante