FICHA TECNICA DE VENDA ACOLCHADO SINTETICO 10 CM * 2,7 MT

Vendaje acolchado sintético compuesto de fibras de poliéster. Efecto almohadillado y sintético: reduce el riesgo de maceración de la piel, rozaduras y úlceras traumáticas bajo las inmovilizaciones rígidas. Fácil y cómodo de aplicar. Conformabilidad; facilidad de aplicación, acabado liso y uniforme. Fácil de rasgar, aplicación cómoda, rasgable con la mano. Protección térmica y mecánica de la piel y prominencias óseas bajo férulas, yesos y vendajes adhesivos compresivos de larga duración. Formula libre de látex. Color blanco. Autocavable (re esterilizable en autoclave). Sin fecha de vencimiento.