ADQUISICIÓN  PACK DE  INSUMOS DE ANATOMIA, PARA LA UNIVERSIDAD DEL BIOBIO – SC 2809

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cabeza y cuello, cavidad nasal, oral, laringe Corte Sagital. Especificaciones Técnicas: - Modelo anatómico de la cavidad nasal, oral, garganta y laringe a escala humana. - Se pueden identificar claramente las principales estructuras anatómicas a través de una guía numerada. - Toda la estructura está montada de forma segura sobre una base de plástico, que es cómoda de transportar. - Está hecho de material de PVC no tóxico, insípido, fácil de limpiar. Modelo ideal para estudiantes y profesionales. - Dimensiones: 12x23x12 cm - peso: 1.5 kg - Material PVCC - País de Procedencia: China | 2 unidades |
| 2 | Laringe Desarmable 5 partes Especificaciones Técnicas: - Este artículo es dos veces el tamaño natural y se compone de 5 piezas diferentes. - Las piezas se mantienen unidas con pequeños imanes y clavijas de metal. - Modelo numerado, en el que destacan más de 30 detalles anatómicos diferentes pintados a mano, acompañados de una guía explicativa. Con este modelo los estudiantes y los pacientes pueden comprender mejor la anatomía de los diferentes cartílagos y componentes musculares de la laringe. - Material PVC - Altura 18 cm - Peso 0.5 kg - Partes desarmables: 5 Partes - País de procedencia: China | 2 unidades |
| 3 | Modelo Cabeza y Cuello Sección Sagital Especificaciones Técnicas: - Mitad de cabeza lado derecho. Oreja desmontable. Incluye hoja guía y base. - Sección sagital de modelo de cabeza y cuello donde se observan las estructuras musculares, vasculares y superficiales. Escala 1:1 (lado derecho). Acabado fino. Ofrece una gama completa de características anatómicas. - Alta calidad: modelo de anatomía cerebral, hecho de material de PVC no tóxico respetuoso con el medio ambiente, fácil de limpiar. Los modelos Anatomía están pintados a mano y montados máximo detalle. A nivel muscular y neurovascular superficiales profundiza la comprensión de los músculos superficiales, vasos, nervios y las estructuras internas de la cabeza y el cuello. - Muestra los músculos superficiales de la cara expuesta; los vasos sanguíneos superficiales y los nervios de la cara y el cuero cabelludo; las estructuras internas de la glándula parótida y el tracto respiratorio superior; la estructura transversal sagital de la columna cervical. - Dimensiones: 29 X 15 X 21 CM - Peso: 1.3 KG - Material: PVC | 1 unidad |
| 4 | Cabeza y Cuello Modelo Músculos Especificaciones técnicas: - Este Modelo de Anatomía Humana muestra los músculos de la cabeza, el cuello y la región torácica superior. La musculatura superficial y profunda están bien representadas, al igual que las vías de las arterias subclavia y carótida. - Dimensiones: 45 X 35 X 16 CM - Peso: 3.5 KG - Material: PVC. | 1 unidad |
| 5 | Modelo Cabeza 2 partes con Faringe y Laringe. Especificaciones técnicas: - Detalles Anatómicos Precisos: Detalles meticulosos de la cavidad oronasal y la laringe, así como una representación fiel de la musculatura de la faringe. - Montado sobre Base con Soporte: Ideal para exhibición y estudio en aulas o consultorios médicos. - Dimensiones y Peso: Tamaño compacto de 15 x 15 x 30 cm y peso ligero de aproximadamente 0.8 kg, fácil de manejar y transportar. - Perfecto para estudiantes de medicina, profesionales de la salud y entusiastas de la anatomía. | 1 unidad |

CONDICIONES PARA CONTRATAR:

- El proveedor, deberá cumplir obligatoriamente con todas y cada una de las especificaciones establecidas anteriormente, de lo contrario su oferta no será evaluada.

- El proveedor deberá incluir obligatoriamente, junto con la entrega de los productos, una guía práctica con recomendaciones de uso seguro y efectivo para los usuarios.

- La empresa ofertante, necesariamente deberá subir la cotización detallada de su propuesta, en ésta debe especificar el plazo de entrega, el detalle de lo ofertado y los datos bancarios del proveedor. De no tener esta información, la oferta se entenderá rechazada y no será evaluada.

- Los valores que indique su oferta, deben incluir despacho. El despacho, considera que el proveedor debe realizar la descarga de los bienes a piso en dependencias de la Universidad.

- Los bienes ofertados, deben ser nuevos, vale decir, sin uso, en su caja original y con todos los accesorios correspondientes. La Universidad tendrá el derecho de declarar inadmisible la oferta, si no cumpliera con lo anterior.

- La universidad tendrá el derecho de rechazar el servicio y/o productos, si no cumplieran con especificaciones técnicas ofertadas y se considerará como no entregado para todos los efectos legales, incurriendo el proveedor en incumplimiento de contrato.

- Para la evaluación de las ofertas, se considera el cumplimiento de características, se desestiman todas aquellas que no cumplan y se prioriza por precio, de acuerdo a lo indicado en el Art. 97, del reglamento de compras.

IMPORTANTE

FACTURACIÓN: La factura deberá emitirse y enviarse solo una vez que los productos hayan sido entregados y aceptados por el usuario requirente, lo cual será informado mediante correo electrónico al proveedor.

Para efectos de traslado y envío de mercaderías el proveedor deberá acompañar la mercadería únicamente con la respectiva guía de despacho.

La guía de despacho, debe encontrarse visible en el empaque y no dentro de él, indicado claramente la orden de compra asociada, de lo contrario el envío será rechazado.