MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO – BODEGA MEDICAMENTOS SAR

Se requiere:

- Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, tipo split 9000BTU, marca: ANWO Con revisión de carga de refrigerante y reposición si amerita.

Requisitos obligatorios:

- Personal a realizar las labores debe contar con Certificado que acredite los conocimientos para realizar los servicios respectivos (Debe adjuntar documentos)

- Personal a realizar las labores debe contar con certificación SEC clase A (adjuntar documento)

- Garantizar los trabajos por un mínimo de 6 meses.

- Debe adjuntar cotización formal detallando los servicios a realizar.

Criterios de evaluación:

- Experiencia acreditable (adjuntar órdenes de compra en un solo archivo).

- Precio de Oferta

- Cumplir con los requerimientos.

- Plazo de ejecución, desde que se realiza el envío de la orden de compra.