CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS CLINICOS

El Departamento de Salud de Ninhue solicita cotizar el servicio de mantención preventiva BOMBAS DE ASPIRACIÓN de la Sala de Procedimientos del CESFAM Doc. David Benavente de la comuna de Ninhue.

1. DESCRIPCIÓN A CONSIDERAR:

- Actividad realizada por técnicos certificados y/o representantes, debiendo adjuntar documento que lo acredite.

- Entregar informe con timbre y firma del ejecutor, visado por el Encargado de Mantención del CESFAM.

- En caso que el momento de realizar la mantención preventiva, se sugiera en el informe una mantención correctiva, el adjudicatario deberá entregar al Encargado de Mantención del CESFAM, con copia a la unidad de Adquisición, las especificaciones técnicas y cotización detallando la corrección.

Tabla Nº1

| Detalle mínimo EETT mantención preventiva | Check | Observación |
| --- | --- | --- |
| ESTADO GENERAL DEL CHASIS-INSPECCIÓN VISUAL |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE SELECTOR ON-OFF ENCENDIDO |  |  |
| REVISIÓN DE CABLE DE PODER Y CONECTOR ALIMENACIÓN EQUIPO |  |  |
| REVISIÓN DE BORNES Y CONECTORES ELECTICOS |  |  |
| FUNCIONALIDAD DE SELECTOR REGULADOR DE POTENCIA SUCCIÓN |  |  |
| FUNCIONALIDAD DE INDICADORES Y LUCES PILOTO |  |  |
| FUNCIONALIDAD DE VACUOMETRO INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVO |  |  |
| REVISIÓN Y ESTADO DE BATERIA |  |  |
| REVISIÓN DE FUGAS INSPECCIÓN DE CONEXIONES NEUMATICAS |  |  |
| MANTENIMIENTO INTERNO DE BOMBA, DESARME E INPECCIÓN MENBRANAS |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO |  |  |
| INSTALACIÓN ETIQUETA DE MANTENCIÓN |  |  |
| INSPECCIÓN DE MANGUERA DE SUCCIÓN |  |  |
| INSOECCIÓN FILTRO HEPA |  |  |
| INSPECCIÓN DE VASO CONTENEDOR Y VALVULA PPROTECCIÓN SOBRELLENADO |  |  |
| INSPECCIÓN TRANSFORMADOR AC/DC |  |  |

2. PLAZOS ESTIMADOS:

- Indicar días corridos de ejecución, después de aceptada la orden de compra.

- Garantía: Se solicita considerar una garantía mínima de 12 meses, respecto de los materiales y/o mano de obra.

- Debe existir rápida respuesta de postventa ante una emergencia de garantía, incorporar datos en oferta. El tiempo máximo a informar es de 48 horas.

3. MULTAS:

En caso de que el adjudicatario no diera fiel cumplimiento al contrato que se suscribe entre las partes, como son los plazos de entrega y condiciones de propuesta técnica de los productos/servicios contratados, sin causa justificada, lo que será calificado fundadamente por el Departamento de Salud de Ninhue, este se reserva el derecho de aplicar las siguientes multas al adjudicatario:

- Será sancionado con el pago de una multa equivalente al 5% del valor total del producto/servicio contratado a la fecha de corte, por día de atraso no entregado, de los producto/servicios, de acuerdo a lo ofertado en el criterio de evaluación descrito, con tope máximo de 5 días.

  - Aplicación Formula: Plazo de entrega del producto/servicios no realizados a la fecha de corte x 5% del valor total del producto/servicio solicitado = valor de multa por día de atraso.

- Será sancionado con el pago de una multa equivalente al 5% por cada punto que no se de cumplimiento de acuerdo con los servicios propuestos en el detalle al proceso de compra.

El no pago de la/s multas, el Departamento de Salud de Ninhue rebajará el monto de la multa desde el documento electrónico tributario y se informara en el registro de proveedores en la plataforma www.mercadopublico.cl.

Observación: Las ambulancias cuenta con inventario de sus activos fijos, el que estará presente al momento de empezar la prestación de servicios junto al Encargado de Mantención del CESFAM, por lo que, el adjudicatario será responsable en caso de algún extravío o daño que perjudique económicamente al Departamento de Salud de Ninhue.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

| Criterio | % |
| --- | --- |
| Precio | 30% |
| Cumplimiento de requerimiento técnico | 40% |
| Plazo de entrega | 30% |
| TOTAL | 100% |

| Criterio | % | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Precio | 30% | Aplicación fórmula: X= Precio mínimo ofertado / Precio oferta evaluada x 100 |
| Cumplimiento requerimiento técnico | 40% | La tabla se aplicará en base a los contenidos mínimos solicitados en el detalle de la compra ágil, el que debe ofertar la totalidad de las líneas. Tabla N°1 Indica si/no; Puntaje. Indica si cumple con EETT solicitadas; 100. No indica; 0. Nota: El oferente deberá declarar y adjuntar tipo check list (SI/NO/NA) actividades realizadas como mínimo detalladas en especificaciones técnicas de cada ambulancia. |
| Plazo de entrega y garantía | 30% | Debe indicar plazo de entrega del producto/servicio: Tabla N°2 Aplicación fórmula, Subcriterio (70%):. X= Plazo mínimo / Plazo oferta evaluada x 100. Nota: La oferta presentada no podrá superar los 5 días corridos desde la adjudicación de la compra ágil. Debe existir rápida respuesta de postventa ante una emergencia o uso de la garantía, detallando en su oferta. Tabla N°3 Indica si/no (10%):; Puntaje. Indica servicio postventa del producto/ servicio; 100. No indica; 0. Debe indicar garantía del producto/servicio: Tabla N°4 Aplicación fórmula, Subcriterio (20%):. X= Plazo oferta evaluada / Plazo máximo garantía x 100. Nota: Se solicita indicar una garantía mínima de 12 meses, de lo contrario no será evaluable la oferta presentada. |
|  | 100% |  |