# Características técnicas Bloque de Esquina para Cuna Radiante Babyroo TN300

Bloque de esquina MU26664 para Calefactor radiante Drager Babyroo TN300.

El bloque de esquina Drager MU26664 es un componente esencial para el montaje y mantenimiento de Calefactor radiante Babyroo TN300.

Ubicación en el equipo: Forma parte del ensamblaje del área de la bandeja del colchón y los mecanismos de inclinación del sistema de reanimación neonatal.

Características técnicas

- Número de catálogo: MU26664

- Dimensiones:

- Alto: 84 m/m

- Ancho: 95 m/m

- Espesor: 50 m/m

- Color: Pintado Blanco

- Resistencia a la temperatura: -20 °C a 60 °C

- Compatibilidad: Compatible con una gama de dispositivos médicos Drager.

- Embalaje: Empaquetado individualmente con acolchado protector.