# Características técnicas Panel Lateral para Cuna Radiante Babyroo TN300

Panel Lateral MU26740 para Calefactor radiante Drager Babyroo TN300

Material: Acrílico transparente con curvaturas

Medidas: 77cm*23cm

Espesor: 6 m/m

Resistencia a la temperatura: -20 °C a 60 °C

Compatibilidad: Compatible con una gama de dispositivos médicos Drager.

Embalaje: Empaquetado individualmente con acolchado protector.